## 报价汇总-装修工程
岁宝壹品苑D栋3206办公室装修汇总 装修工程
序号 | 名称 | 金额（元） | 面积（㎡） | 单方价格（元/㎡） | 备注
一 | 装饰工程 | 317676.8141 |  |  |  | 成本
（一） | 隔墙工程 | 24078.4888 |  |  |  | 装饰 | 346675.7095
（二） | 地面工程 | 137887.9985 |  |  |  | 空调 | 30000
（三） | 天花工程 | 53883.9043 |  |  |  | 消防 | 17789.3
（四） | 墙面工程 | 59987.4868 |  |  |  | 合计 | 394465.0095
（五） | 固定家具及门窗工程 | 41838.9357 |  |  |  |  | 475364.9766
二 | 安装工程 | 44640.75 |  |  |  |  | 20.51%
（一） | 强电工程 | 38883.45
（二） | 弱电工程 | 5757.3
三 | 其他工程 | 27090.75
四 | 小计：一+二+三 | 389408.3141
五 | 管理费 | 19470.4157
六 | 税金 | 36799.0857
七 | 装饰合计=四+五+六 | 445677.8155 | 156.78 | 2842.6956
八 | 消防空调 | 72470.009 | 156.78 | 462.2401
九 | 总计: （装饰+消防空调） | 518147.8245 | 156.78 | 3304.9357
十 | 施工图、效果图设计费 | -24000
十一 | 共计:九+十 | 494147.8245 | 156.78 | 3151.855

## 不含空调消防清单
岁宝壹品苑D栋3206办公室装修清单（不含空调消防） | [7 empty] | 445677.8155 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 合价 | 备注 | 综合单价（不含税） | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 合计 | 成本价 | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 成本合计
一 | 装饰工程 |  |  |  |  | 317676.8141
（一） | 隔墙工程 |  |  |  |  | 24078.4888
1.1 | 拆除原有砖墙 （200mm厚） | 1、人工拆除 2、机械设备 3、防护措施 4、垃圾清理装袋 | ㎡ | 5.692 | 100 | 569.2 |  | 100 | 0 | 0% | 70 | 30 | 0 | 569.2 | 100 |  |  | 70 | 30 |  | 569.2
1.2 | 横梁槽钢加固 | 1、原墙面开门洞后横梁槽钢加固 | m | 3.4 | 500 | 1700 |  | 500 | 300 | 0% | 200 | 0 | 0 | 1700 | 500 | 300 |  | 200 |  |  | 1700
1.3 | 水泥砂浆修补 | 1、门洞侧边水泥砂浆修补 | m | 9 | 31.12 | 280.08 |  | 31.12 | 6 | 2% | 25 | 0 | 0 | 280.08 | 31.12 | 6 | 2% | 25 |  |  | 280.08
1.4 | 12mm阻燃夹板封边 | 1、原墙面开门洞后12mm阻燃夹板封边 | m | 9 | 25.6 | 230.4 |  | 25.6 | 5.6 | 0% | 20 | 0 | 0 | 230.4 | 25.6 | 5.6 |  | 20 |  |  | 230.4
2 | 轻钢龙骨隔墙 | 双层双面轻钢龙骨隔墙 1、墙厚120mm; 2、75mm轻钢龙骨； 3、50mm厚，48kg/m3的吸音棉； 4、12mm阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 64.7283 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.1 | 轻钢龙骨 | 1、天地龙骨 2、竖龙骨 3、穿心龙骨 4、其他辅材 | ㎡ | 64.7283 | 53.5 | 3462.9641 |  | 53.5 | 26 | 0% | 26 | 0 | 1.5 | 3462.9641 | 53.5 | 26 |  | 26 |  | 1.5 | 3462.9641
2.2 | 50mm厚吸音棉 | 1、50mm厚，48kg/m3的吸音棉 | ㎡ | 64.7283 | 21.65 | 1401.3677 |  | 21.65 | 11.65 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1401.3677 | 21.65 | 11.65 |  | 10 |  |  | 1401.3677
2.3 | 12mm阻燃夹板 | 1、单层12mm阻燃夹板打底 | ㎡ | 64.7283 | 48.8 | 3158.741 |  | 48.8 | 28 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 3158.741 | 48.8 | 28 |  | 20 | 0.8 |  | 3158.741
2.4 | 9.5mm厚石膏板 | 1、双面单层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 161.8208 | 28.3 | 4579.5272 |  | 28.3 | 7.5 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 4579.5272 | 28.3 | 7.5 |  | 20 | 0.8 |  | 4579.5272
3.1 | GL-01 10mm厚钢化玻璃隔断 （总裁办公室、大门处） | 1、GL-01 10mm厚钢化玻璃; 2、玻璃胶收口 | ㎡ | 20.188 | 181.6 | 3666.1408 |  | 181.6 | 110 | 1% | 60 | 10.5 | 0 | 3666.1408 | 181.6 | 110 | 1% | 60 | 10.5 |  | 3666.1408
3.2 | 不锈钢包边 （总裁办公室、大门处） | 1、MT-01不锈钢 2、12mm厚阻燃夹板 | ㎡ | 4.006 | 409.35 | 1639.8561 |  | 409.35 | 285 | 1% | 90 | 31.5 | 0 | 1639.8561 | 409.35 | 285 | 1% | 90 | 31.5 |  | 1639.8561
4 | 钢化玻璃隔断上方封板 | 双层双面钢结构龙骨隔墙 1、墙厚120mm; 2、钢结构龙骨； 3、50mm厚，48kg/m3的吸音棉； 4、12mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 7.1133 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.1 | 钢结构龙骨 | 1、钢结构龙骨 2、刷防锈漆 3、其他辅材 | ㎡ | 7.1133 | 91.5 | 650.8669 |  | 91.5 | 55 | 0% | 35 | 0 | 1.5 | 650.8669 | 91.5 | 55 |  | 35 |  | 1.5 | 650.8669
4.2 | 50mm厚吸音棉 | 1、50mm厚，48kg/m3的吸音棉 | ㎡ | 7.1133 | 21.65 | 154.0029 |  | 21.65 | 11.65 | 0% | 10 | 0 | 0 | 154.0029 | 21.65 | 11.65 |  | 10 |  |  | 154.0029
4.3 | 12mm阻燃夹板 | 1、单层12mm阻燃夹板打底 | ㎡ | 14.2266 | 48.8 | 694.2581 |  | 48.8 | 28 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 694.2581 | 48.8 | 28 |  | 20 | 0.8 |  | 694.2581
4.4 | 9.5mm厚石膏板 | 1、双面单层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 14.2266 | 28.3 | 402.6128 |  | 28.3 | 7.5 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 402.6128 | 28.3 | 7.5 |  | 20 | 0.8 |  | 402.6128
5 | 隐藏式折叠门上方钢结构加固封板 | 双层双面钢结构龙骨隔墙 1、墙厚120mm; 2、钢结构龙骨； 3、50mm厚，48kg/m3的吸音棉； 4、12mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 5.5675 |  |  |  | 171.4 | 90 | 1% | 70 | 10.5 | 0 | 954.2695 | 171.4 | 90 | 1% | 70 | 10.5 |  | 954.2695
5.1 | 钢结构龙骨 | 1、钢结构龙骨 2、刷防锈漆 3、其他辅材 | ㎡ | 5.5675 | 91.5 | 509.4262 |  | 91.5 | 55 | 0% | 35 | 0 | 1.5 | 509.4262 | 91.5 | 55 |  | 35 |  | 1.5 | 509.4262
5.2 | 50mm厚吸音棉 | 1、50mm厚，48kg/m3的吸音棉 | ㎡ | 5.5675 | 21.65 | 120.5364 |  | 21.65 | 11.65 | 0% | 10 | 0 | 0 | 120.5364 | 21.65 | 11.65 |  | 10 |  |  | 120.5364
5.3 | 12mm阻燃夹板 | 1、单层12mm阻燃夹板打底 | ㎡ | 11.135 | 48.8 | 543.388 |  | 48.8 | 28 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 543.388 | 48.8 | 28 |  | 20 | 0.8 |  | 543.388
5.4 | 9.5mm厚石膏板 | 1、双面单层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 11.135 | 28.3 | 315.1205 |  | 28.3 | 7.5 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 315.1205 | 28.3 | 7.5 |  | 20 | 0.8 |  | 315.1205
（二） | 地面工程 |  |  |  |  | 137887.9985
1 | 100mm厚陶粒拌混泥土垫层 | 1、100mm厚陶粒拌混泥土垫层 | ㎡ | 156.95 | 76.93 | 12074.1635 |  | 76.93 | 43 | 1% | 30 | 3.5 | 0 | 12074.1635 | 76.93 | 43 | 1% | 30 | 3.5 | 0 | 12074.1635
2 | 地面岩板 | 1、CT-01岩板9mm厚 2、规格：800*1600 3、专用胶泥结合层，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 155.42 | 789 | 122626.38 |  | 789 | 650 | 2% | 80 | 46 | 0 | 122626.38 | 789 | 650 | 2% | 80 | 46 |  | 122626.38
3 | 美缝 | 1、专业美缝剂美缝 | ㎡ | 155.42 | 20 | 3108.4 |  | 20 | 0 | 2% | 16 | 4 | 0 | 3108.4 | 20 |  | 2% | 16 | 4 |  | 3108.4
4 | 5mm厚不锈钢地面收口条 | 1、5mm厚不锈钢收口条 | m | 1.63 | 48.5 | 79.055 |  | 48.5 | 35 | 2% | 12 | 0.8 | 0 | 79.055 | 48.5 | 35 | 2% | 12 | 0.8 |  | 79.055
（三） | 天花工程 |  |  |  |  | 53883.9043
1 | 石膏板跌级天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 3.含各种灯具、检修口、风口开口 | ㎡ | 153.96 |  |  |  | 146.2 | 20 | 1% | 100 | 26 | 0 | 22508.952 | 146.2 | 20 | 1% | 100 | 26 |  | 22508.952
1.1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨吊顶 2、其他辅材 | ㎡ | 153.96 | 71.5 | 11008.14 |  | 71.5 | 0 | 0% | 35 | 35 | 1.5 | 11008.14 | 71.5 |  |  | 35 | 35 | 1.5 | 11008.14
1.2 | 12mm阻燃夹板 | 1、12mm阻燃夹板 | ㎡ | 23.094 | 48.8 | 1126.9872 |  | 48.8 | 28 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 1126.9872 | 48.8 | 28 |  | 20 | 0.8 |  | 1126.9872
1.3 | 9.5mm厚石膏板 | 1、双面单层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 307.92 | 28.3 | 8714.136 |  | 28.3 | 7.5 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 8714.136 | 28.3 | 7.5 |  | 20 | 0.8 |  | 8714.136
2 | 天花板缝贴纸带刮平整 |  | ㎡ | 153.96 | 8.5 | 1308.66 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1308.66 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1308.66
3 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 179.632 | 23.5 | 4221.352 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 4221.352 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 4221.352
4 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 179.632 | 13 | 2335.216 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 2335.216 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 2335.216
5 | 天花灯槽 | 1、规格：100*100*100mm天花灯槽 2、基层：轻钢龙骨 3、面层：12mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | m | 83.5 | 70 | 5845 |  | 70 | 13.5 | 0% | 55 | 1.5 | 0 | 5845 | 70 | 13.5 |  | 55 | 1.5 |  | 5845
6 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 22.43 | 195.17 | 4377.6631 |  | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 4377.6631 | 195.17 | 131.67 |  | 55 | 8.5 |  | 4377.6631
7 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 67.29 | 75 | 5046.75 |  | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 5046.75 | 75 | 68 |  | 5 | 1.5 | 0.5 | 5046.75
8 | 电动窗帘电机 | 1、电动窗帘电机 2、含各种辅材 | 台 | 6 | 1650 | 9900 |  | 1650 | 1300 | 0% | 300 | 35 | 15 | 9900 | 1650 | 1300 |  | 300 | 35 | 15 | 9900
（四） | 墙面工程 |  |  |  |  | 59987.4868
1 | 墙面缝贴纸带刮平整 |  | ㎡ | 75.27 | 8.5 | 639.795 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 639.795 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 639.795
2 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 75.27 | 23.5 | 1768.845 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1768.845 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1768.845
3 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 58.47 | 13 | 760.11 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 760.11 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 760.11
4 | 墙面艺术涂料PT-02 | 1、面层：PT-02艺术涂料一底二面 | ㎡ | 16.8 | 318.25 | 5346.6 |  | 318.25 | 275 | 3% | 35 | 0 | 0 | 5346.6 | 318.25 | 275 | 3% | 35 |  |  | 5346.6
5 | 木饰面饰面 | 1、面层：木饰面饰面 2、基层：12mm厚阻燃夹板 | ㎡ | 87.21 | 385.7 | 33636.897 |  | 385.7 | 320 | 3% | 55 | 0.8 | 0.3 | 33636.897 | 385.7 | 320 | 3% | 55 | 0.8 | 0.3 | 33636.897
6 | logo招牌 （背景墙） | 1、面层：成品定制 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000
7 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 41.67 | 44.831 | 1868.1078 |  | 44.831 | 23.1 | 1% | 18 | 3.5 | 0 | 1868.1078 | 44.831 | 23.1 | 1% | 18 | 3.5 |  | 1868.1078
8 | 墙面灯槽 | 1、规格：100*50mm灯槽 2、基层：轻钢龙骨 3、面层：12mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | m | 6 | 65.1 | 390.6 |  | 65.1 | 10 | 1% | 55 | 0 | 0 | 390.6 | 65.1 | 10 | 1% | 55 |  |  | 390.6
9 | 岩板墙饰面 （前台处） | 1、面层：CT-02成品岩板6mm厚 2、基层：12mm厚阻燃夹板 | ㎡ | 9.6 | 1266 | 12153.6 |  | 1266 | 1100 | 0% | 120 | 46 | 0 | 12153.6 | 1266 | 1100 |  | 120 | 46 |  | 12153.6
10 | 前台岩板置物台 | 1、规格尺寸：1200*300*150mm 2、面层：CT-02岩板 3、基层：钢结构龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 1.4 | 655 | 917 |  | 655 | 495 | 0% | 135 | 25 | 0 | 917 | 655 | 495 |  | 135 | 25 |  | 917
11 | 玻璃磨砂膜 | 1.基层清理 2.提供及安装玻璃磨砂膜 | ㎡ | 7.608 | 66.5 | 505.932 |  | 66.5 | 50 | 0% | 15 | 1.5 | 0 | 505.932 | 66.5 | 50 |  | 15 | 1.5 |  | 505.932
（五） | 固定家具及门窗工程 |  |  |  |  | 41838.9357
1 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1600*2500mm 2、门洞开口及修补加固 3、玻璃门保护性拆除及拆除后重新安装 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 |  | 800 | 50 |  | 2050
2.1 | 玻璃双开门 | 1、10mm厚钢化玻璃门 2、门洞尺寸：1625mm*2800mm 3、含门锁.不锈钢扶手五金等制作安装 | 樘 | 1 | 941 | 941 |  | 941 | 546 | 0% | 360 | 35 | 0 | 941 | 941 | 546 |  | 360 | 35 |  | 941
2.2 | 扶手 |  | 副 | 2 | 150 | 300 |  | 150 | 150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 |  |  |  |  | 300
2.3 | 门夹 |  | 副 | 2 | 45 | 90 |  | 45 | 45 | 0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 45 |  |  |  |  | 90
2.3 | 地弹簧 |  | 副 | 2 | 450 | 900 |  | 450 | 450 | 0% | 0 | 0 | 0 | 900 | 450 | 450 |  |  |  |  | 900
3.1 | 木饰面单开门 | 1、木饰面单开门 2、门洞尺寸：800mm*2400mm 3、含门套、门锁五金、门吸等制作安装 | 樘 | 1 | 1847 | 1847 |  | 1847 | 1632 | 0% | 180 | 35 | 0 | 1847 | 1847 | 1632 |  | 180 | 35 |  | 1847
3.2 | 门锁 |  | 个 | 1 | 170 | 170 |  | 170 | 170 | 0% | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  | 170
3.3 | 合页 |  | 个 | 3 | 25 | 75 |  | 25 | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 25 |  |  |  |  | 75
3.4 | 门吸 |  | 个 | 1 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25
3.5 | 拉手 |  | 副 | 1 | 125 | 125 |  | 125 | 125 | 0% | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  | 125
4.1 | 木饰面双开门 （总裁办公室） | 1、木饰面双开门 2、门洞尺寸：1700mm*2800mm 3、含门套、门锁五金、门吸等制作安装 | 樘 | 1 | 4441 | 4441 |  | 4441 | 4046 | 0% | 360 | 35 | 0 | 4441 | 4441 | 4046 |  | 360 | 35 |  | 4441
4.2 | 门锁 |  | 个 | 1 | 650 | 650 |  | 650 | 650 | 0% | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 |  |  |  |  | 650
4.3 | 合页 |  | 个 | 6 | 25 | 150 |  | 25 | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 150 | 25 | 25 |  |  |  |  | 150
4.4 | 门吸 |  | 个 | 2 | 25 | 50 |  | 25 | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 |  |  |  |  | 50
4.5 | 拉手 |  | 副 | 2 | 150 | 300 |  | 150 | 150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 |  |  |  |  | 300
5.1 | 隔断旋转门WD-01 （大会议室） | 1、隔断旋转门（5扇门） 2、门洞尺寸：4250mm*3000mm 3、含门套、门锁五金、导轨等制作安装 | ㎡ | 12.75 | 449 | 5724.75 |  | 449 | 350 | 1% | 85 | 10.5 | 0 | 5724.75 | 449 | 350 | 1% | 85 | 10.5 |  | 5724.75
5.2 | 移门导轨 |  | m | 4.25 | 86 | 365.5 |  | 86 | 86 | 0% | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 86 | 86 |  |  |  |  | 365.5
5.3 | 隐藏拉手 |  | 个 | 5 | 25 | 125 |  | 25 | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 125 | 25 | 25 |  |  |  |  | 125
6 | 柜顶封板 （总经理办公室） | 1、12mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 2、轻钢龙骨 | m2 | 4.6505 | 141.5 | 658.0457 |  | 141.5 | 45.5 | 0% | 70 | 26 | 0 | 658.0457 | 141.5 | 45.5 |  | 70 | 26 |  | 658.0457
7 | 储藏室柜 | 1、规格尺寸：2000*2800*400mm 2、木饰面板柜体； 3、按平面投影面积计算,综合考虑柜体尺寸及内部做法； 4、含包边、饰面、柜体五金、抽屉及其他所需材料安装施工； 5、满足设计图纸、招标要求及国家有关现行施工及验收规范要求 | m2 | 5.6 | 1050 | 5880 |  | 1050 | 1050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5880 | 1050 | 1050 |  |  |  |  | 5880
8 | 总裁办公室柜 | 1、规格尺寸：3530*600*2800 2、木饰面板柜体； 3、按平面投影面积计算,综合考虑柜体尺寸及内部做法； 4、含包边、饰面、柜体五金、抽屉及其他所需材料安装施工； 5、满足设计图纸、招标要求及国家有关现行施工及验收规范要求 | m2 | 9.884 | 1250 | 12355 |  | 1250 | 1250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12355 | 1250 | 1250 |  |  |  |  | 12355
9 | 岩板墙饰面 （总裁办公室柜） | 1、面层：CT-03成品岩板6mm厚 2、基层：12mm厚阻燃夹板 | m2 | 5.04 | 916 | 4616.64 |  | 916 | 750 | 0% | 120 | 46 | 0 | 4616.64 | 916 | 750 |  | 120 | 46 |  | 4616.64
二 | 安装工程 |  |  |  |  | 44640.75
（一） | 强电工程 |  |  |  |  | 38883.45
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 156.78 | 90 | 14110.2 |  | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 14110.2 | 90 | 30 |  | 60 |  |  | 14110.2
2 | 强电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
3 | 弱电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:定制装饰吊灯 2、规格:2400*350mm 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 1 | 880 | 880 |  | 880 | 800 | 0% | 80 | 0 | 0 | 880 | 880 | 800 |  | 80 |  |  | 880
5 | 总总裁办公室吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 2 | 700 | 1400 |  | 700 | 650 | 0% | 50 | 0 | 0 | 1400 | 700 | 650 |  | 50 |  |  | 1400
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 27 | 95 | 2565 |  | 95 | 75 | 0% | 20 | 0 | 0 | 2565 | 95 | 75 |  | 20 |  |  | 2565
7 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 85 | 850 |  | 85 | 65 | 0% | 20 | 0 | 0 | 850 | 85 | 65 |  | 20 |  |  | 850
8 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 9 | 155 | 1395 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1395 | 155 | 135 |  | 20 |  |  | 1395
9 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 49.5 | 103.3333 | 5115 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 5115 | 103.3333 | 83.3333 |  | 20 |  |  | 5115
10 | 天花灯带 | 1、led灯带 | m | 83.5 | 35.5 | 2964.25 |  | 35.5 | 23.5 | 0% | 12 | 0 | 0 | 2964.25 | 35.5 | 23.5 |  | 12 |  |  | 2964.25
11 | 墙面灯带 | 1、led灯带 | m | 6 | 35.5 | 213 |  | 35.5 | 23.5 | 0% | 12 | 0 | 0 | 213 | 35.5 | 23.5 |  | 12 |  |  | 213
12 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 8 | 27 | 216 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 216 | 27 | 17 |  | 10 |  |  | 216
13 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 27 | 25 | 675 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 675 | 25 | 15 |  | 10 |  |  | 675
14 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 9 | 800 | 7200 |  | 800 | 800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7200 | 800 | 800 | 0% | 0 | 0 |  | 7200
（二） | 弱电工程 |  |  |  |  | 5757.3
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 156.78 | 35 | 5487.3 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 5487.3 | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 |  | 5487.3
2 | 网络插座 |  | 个 | 9 | 30 | 270 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 270 | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 |  | 270
三 | 其他工程 |  |  |  |  | 27090.75
1 | 垃圾清运费 | 1.将垃圾运至物业指定小区内装修垃圾存放点。2.物业运至外部垃圾厂。（含物业收取的垃圾外运费） | ㎡ | 266.31 | 30 | 7989.3 | 建筑面积266.31㎡ | 30 | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7989.3 | 30 | 30 |  |  |  |  | 7989.3
2 | 安全文明施工费 |  | ㎡ | 266.31 | 15 | 3994.65 | 建筑面积266.31㎡ | 15 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3994.65 | 15 | 15 |  |  |  |  | 3994.65
3 | 保洁交付 |  | ㎡ | 156.78 | 10 | 1567.8 |  | 10 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1567.8 | 10 | 10 |  |  |  |  | 1567.8
4 | 材料搬运费 |  | ㎡ | 156.78 | 30 | 4703.4 |  | 30 | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4703.4 | 30 | 30 |  |  |  |  | 4703.4
5 | 安全生产责任险 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200
6 | 甲醛处理 |  | ㎡ | 156.78 | 20 | 3135.6 |  | 20 | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3135.6 | 20 | 20 |  |  |  |  | 3135.6
7 | 现场成品保护 | 1.根据物业标准，电梯厅，过道地面、墙面全屋做成品保护 | 项 | 1 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 4500
四 | 小计 |  | 项 | 1 |  | 389408.3141 |  | 389408.3141 | [5 empty] | 412871.5356 | [6 empty] | 412871.5356
五 | 管理费 | 5% | 项 | 1 |  | 19470.4157
六 | 税金 | 9% | 项 | 1 |  | 36799.0857
七 | 合计 |  | 项 | 1 |  | 445677.8155

## 报价汇总-空调消防
岁宝壹品苑D栋3206办公室装修汇总 空调消防
序号 | 名称 | 金额（元） | 面积（㎡） | 单方价格（元/㎡） | 备注
一 | 空调工程 | 31500
二 | 消防改造 | 31820.235
三 | 合计：一+二 | 63320.235
四 | 管理费 | 3166.0118
五 | 税金 | 5983.7622
六 | 合计=三+四+五 | 72470.009 | 156.78 | 462.2401

## 空调消防清单
岁宝壹品苑D栋3206办公室装修清单 空调消防 | [7 empty] | 72470.009 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 合价 | 备注 | 综合单价（不含税） | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 合计 | 成本价 | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 成本合计
一 | 空调工程 |  |  |  |  | 31500
1 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 5 | 6300 | 31500 |  | 6300 | 6300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 31500 | 6300 | 6300 |  |  |  |  | 31500
二 | 消防改造 |  |  |  |  | 31820.235
（一） | 火灾自动报警系统
1 | 探测器拆除、安装 | 1.名称：感烟 2.型号.规格： | 套 | 3 | 191.4 | 574.2 |  | 191.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 574.2 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 探测器新增、安装 | 1.规格型号:感烟 2.其它：符合规范和设计要求 | 套 | 3 | 261 | 783 |  | 261 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | [5 empty] | 0
3 | 消防广播拆除、安装 | 1.名称：消防广播 2.型号.规格： | 套 | 1 | 191.4 | 191.4 |  | 191.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 电气配管 | 1.型号规格：JDG20 2.敷设形式：综合考虑 3.含接线盒 4.根据现场情况改造到位 | 米 | 25 | 24.36 | 609 |  | 24.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 金属软管 | 1.型号规格：φ20 2.敷设形式：综合考虑 | 米 | 3 | 10.44 | 31.32 |  | 10.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | [5 empty] | 0
6 | 电气配线 | 1.名称:阻燃屏蔽双绞线 2.型号规格：ZR-RVS-2*1.5mm 3.敷设方式：穿管及线槽敷设 | 米 | 45 | 6.96 | 313.2 |  | 6.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | [5 empty] | 0
7 | 报警系统调试 | 1、仅限我司施工 的项目 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 编程入网、系统接驳 | 1、由大厦原消防施工单位负责，物业统一收费 | ㎡ | 266.31 | 30 | 7989.3 | 不足4000元的按最低4000元计算。超过4000元的按建筑面积30元/㎡计算。 | 30 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 7989.3 | 20 |  |  | 20 |  |  | 5326.2
（二） | 自动喷淋灭火系统 |  |  |  |  | 0
1 | 保护性拆除明装喷头 | 1.名称：上喷头保护性拆除 2.型号.规格： | 个 | 16 | 174 | 2784 |  | 174 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2784 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 明装喷头 | 1.名称：明装喷头 2.型号.规格： 3.其它：符合规范和设计要求 | 个 | 17 | 217.5 | 3697.5 |  | 217.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3697.5 | 0 | [5 empty] | 0
3 | 管网支吊架 | 1、含钢制作、安装 | KG | 15 | 21.75 | 326.25 |  | 21.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 326.25 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 大红油漆（含人工及天那水） | 1、含油漆、天那水、人工 | 桶 | 1 | 435 | 435 |  | 435 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 消防喷淋管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 4.连接方式:螺纹连接 含管件 5.其他要求:满足施工图纸技术规范要求 | 米 | 16.5 | 50.46 | 832.59 |  | 50.46 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 832.59 | 0 | [5 empty] | 0
6 | 消防喷淋管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 4.连接方式:螺纹连接 含管件 5.其他要求:满足施工图纸技术规范要求 | 米 | 8.5 | 56.55 | 480.675 |  | 56.55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 480.675 | 0 | [5 empty] | 0
7 | 消防喷淋管 DN40 | 1.安装部位：室内 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 4.连接方式:螺纹连接 含管件 5.其他要求:满足施工图纸技术规范要求 | 米 | 3.5 | 65.25 | 228.375 |  | 65.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 228.375 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 消防喷淋管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 4.连接方式:螺纹连接 含管件 5.其他要求:满足施工图纸技术规范要求 | 米 | 2.5 | 80.91 | 202.275 |  | 80.91 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 202.275 | 0 | [5 empty] | 0
9 | 喷淋管网排水费 | 1、含管网排水费及人工 | 项 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | [5 empty] | 0
10 | 喷淋管网试压 | 1、管网冲洗、试压、调试 | 项 | 1 | 870 | 870 |  | 870 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | [5 empty] | 0
（三） | 机械排烟系统
1 | 镀锌风管拆除、移位 |  | ㎡ | 5.5 | 156.6 | 861.3 |  | 156.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 861.3 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 镀锌风管新增、安装 | 1.风管的制作与安装 2.法兰、支架的制作、防锈与安装固定 | ㎡ | 1.5 | 147.9 | 221.85 |  | 147.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 221.85 | 0 | [5 empty] | 0
3 | 风管防火包裹 |  | ㎡ | 7 | 87 | 609 |  | 87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 280℃防火阀拆除、安装 | 1.型号：防火阀280℃ 2.包含设备及辅材安装费 3.包含电源线接驳 | 套 | 1 | 870 | 870 |  | 870 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 常开百叶风口 | 1、规格：成品铝框架百叶风口供货及安装 2、包含但不限于编制说明、图纸、技术要求中的相关内容及完成该项目的一切所需 | 个 | 5 | 348 | 1740 |  | 348 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | [5 empty] | 0
6 | 排烟系统调试 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | [5 empty] | 0
（四） | 其他
1 | 消防报验 | 含相关部门收取的报验费用。 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 综合专业设计出图 |  | 套 | 1 | 870 | 870 |  | 870 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
三 | 小计 |  | 项 | 1 |  | 63320.235 |  | 63320.235
四 | 管理费 | 5% | 项 | 1 |  | 3166.0118
五 | 税金 | 9% | 项 | 1 |  | 5983.7622
六 | 合计 |  | 项 | 1 |  | 72470.009

## 材料设备参考品牌
3206材料设备参考品牌
序号 | 专业 | 材料名称 | 中高档品牌，报两三个品牌 | 备注
1 | 装饰 | 地砖 | 玛格罗兰、简一
2 | 装饰 | 岩板（800*1600） | 伊诺、玛格罗兰
3 | 装饰 | 木饰面 | 定制
4 | 装饰 | 不锈钢 | 国产优质
5 | 装饰 | 石膏板 | 深耐福
6 | 装饰 | 夹板、阻燃板 | 深耐福
7 | 装饰 | 艺术漆 | 国产优质
8 | 装饰 | 乳胶漆 | 立邦
9 | 装饰 | 腻子 | 立邦
10 | 安装 | 照明，强电用线 | 南洋
11 | 安装 | 灯具（射灯、筒灯） | 三雄、欧普
12 | 安装 | LED灯带 | 三雄、欧普
13 | 安装 | 照明开关 | 公牛
14 | 安装 | 插座 | 公牛
15 | 安装 | 网络插座 | 公牛
16 | 安装 | 信号线、网线 | 海康
17 | 空调 | 空调风机盘管 | 麦克维尔
18 | 安装 | 电动窗帘电机 | 国产杜亚