## 报价汇总-装修工程
岁宝壹品苑D栋3901办公室装修汇总 装修工程
序号 | 名称 | 金额（元） | 面积（㎡） | 单方价格（元/㎡） | 备注
一 | 装饰工程 | 169645.0679 |  |  |  | 成本
（一） | 隔墙工程 | 53466.4109 |  |  |  | 装饰 | 239782.4196
（二） | 地面工程 | 34168.4209 |  |  |  | 空调 | 48600
（三） | 天花工程 | 37942.3848 |  |  |  | 消防 | 12500
（四） | 墙面工程 | 21072.0148 |  |  |  | 合计 | 300882.4196
（五） | 固定家具及门窗工程 | 22995.8365 |  |  |  |  | 344019.4112
二 | 安装工程 | 45325.2017 |  |  |  |  | 14.34%
（一） | 强电工程 | 37343.6017
（二） | 弱电工程 | 7981.6
三 | 其他工程 | 24812.15
四 | 小计：一+二+三 | 239782.4196
五 | 管理费 | 8392.3847
六 | 税金 | 0
七 | 装饰合计=四+五+六 （不含消防空调） | 248174.8042 | 193.76 | 1280.8361 | 建筑面积319.15㎡
八 | 消防空调 | 95844.607 | 193.76 | 494.6563
九 | 总计: （装饰+消防空调） | 344019.4112 | 193.76 | 1775.4924 | 建筑面积319.15㎡

## 不含空调消防清单
岁宝壹品苑D栋3901办公室装修清单 （不含空调消防） | [7 empty] | 248174.8042 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 合价 | 备注 | 综合单价（不含税） | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 合计 | 成本价 | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 成本合计
一 | 装饰工程 |  |  |  |  | 169645.0679
（一） | 隔墙工程 |  |  |  |  | 53466.4109
1 | 拆除原有砖墙 （150mm厚） | 1、人工拆除 2、机械设备 3、防护措施 4、垃圾清理装袋 | ㎡ | 7.56 | 100 | 756 |  | 100 | 0 | 0% | 70 | 30 | 0 | 756 | 100 |  |  | 70 | 30 |  | 756
2 | 门洞顶部横梁槽钢加固 | 1、原墙面开门洞后横梁槽钢加固 | m | 3.5 | 500 | 1750 |  | 500 | 300 | 0% | 200 | 0 | 0 | 1750 | 500 | 300 |  | 200 |  |  | 1750
3 | 门洞侧边水泥砂浆修补 | 1、门洞侧边水泥砂浆修补 | m | 14.7 | 41.12 | 604.464 |  | 41.12 | 6 | 2% | 35 | 0 | 0 | 604.464 | 41.12 | 6 | 2% | 35 |  |  | 604.464
4 | 门洞侧边12mm阻燃夹板封边 | 1、原墙面开门洞后12mm阻燃夹板封边 | m | 14.7 | 25.6 | 376.32 |  | 25.6 | 5.6 | 0% | 20 | 0 | 0 | 376.32 | 25.6 | 5.6 |  | 20 |  |  | 376.32
5 | 新建轻质砖墙-旧门洞封堵 （150mm厚） | 1、成品砂浆、15#轻质砖 2、完成面150mm厚 | ㎡ | 6.6 | 98.4 | 649.44 |  | 98.4 | 42.9 | 0% | 45 | 10 | 0.5 | 649.44 | 98.4 | 42.9 | 0% | 45 | 10 | 0.5 | 649.44
6 | 内墙水泥砂浆抹灰 | 1、基层墙体：砌体墙、混凝土墙 2、厚度：20mm 3、做法：墙面基层清理，不同界面交接处、阴角转角处、管线开槽处，挂镀锌电焊网，公区人流通道等局部砌体墙满挂镀锌电焊网，面层压入1道耐碱网格布，水泥砂浆找平、压实抹光； | ㎡ | 142.2885 | 39 | 5549.2515 |  | 39 | 0 | 1% | 30 | 8.5 | 0.5 | 5549.2515 | 39 |  | 1% | 30 | 8.5 | 0.5 | 5549.2515
7 | 轻钢龙骨隔墙 | 双层双面轻钢龙骨隔墙 1、墙厚120mm; 2、75mm轻钢龙骨； 3、50mm厚，48kg/m3的吸音棉； 4、12mm阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 141.1207 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7.1 | 轻钢龙骨 | 1、天地龙骨 2、竖龙骨 3、穿心龙骨 4、其他辅材 | ㎡ | 141.1207 | 53.5 | 7549.9574 |  | 53.5 | 26 | 0% | 26 | 0 | 1.5 | 7549.9574 | 53.5 | 26 |  | 26 |  | 1.5 | 7549.9574
7.2 | 50mm厚吸音棉 | 1、50mm厚，48kg/m3的吸音棉 | ㎡ | 141.1207 | 21.65 | 3055.2632 |  | 21.65 | 11.65 | 0% | 10 | 0 | 0 | 3055.2632 | 21.65 | 11.65 |  | 10 |  |  | 3055.2632
7.3 | 12mm阻燃夹板 | 1、双面单层12mm阻燃夹板打底 | ㎡ | 282.2414 | 50.8 | 14337.8631 |  | 50.8 | 28 | 0% | 22 | 0.8 | 0 | 14337.8631 | 50.8 | 28 |  | 22 | 0.8 |  | 14337.8631
7.4 | 9.5mm厚石膏板 | 1、双面单层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 282.2414 | 26.3 | 7422.9488 |  | 26.3 | 7.5 | 0% | 18 | 0.8 | 0 | 7422.9488 | 26.3 | 7.5 |  | 18 | 0.8 |  | 7422.9488
8 | GL-01 中空钢化玻璃隔断（含免漆板隔断） | 1、GL-01 5+5mm钢化玻璃; 2、铝框包边 3、五金配件等制作安装 | ㎡ | 23.996 | 325 | 7798.7 |  | 325 | 300 | 1% | 10 | 10.5 | 1.5 | 7798.7 | 325 | 300 | 1% | 10 | 10.5 | 1.5 | 7798.7
9 | 钢化玻璃隔断上方封板 | 双层双面钢结构龙骨隔墙 1、墙厚120mm; 2、钢结构龙骨； 3、50mm厚，48kg/m3的吸音棉； 4、12mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 13.5261
9.1 | 钢结构龙骨 | 1、钢结构龙骨 2、刷防锈漆 3、其他辅材 | ㎡ | 13.5261 | 91.5 | 1237.6381 |  | 91.5 | 55 | 0% | 35 | 0 | 1.5 | 1237.6381 | 91.5 | 55 |  | 35 |  | 1.5 | 1237.6381
9.2 | 50mm厚吸音棉 | 1、50mm厚，48kg/m3的吸音棉 | ㎡ | 13.5261 | 21.65 | 292.8401 |  | 21.65 | 11.65 | 0% | 10 | 0 | 0 | 292.8401 | 21.65 | 11.65 |  | 10 |  |  | 292.8401
9.3 | 12mm阻燃夹板 | 1、单层12mm阻燃夹板打底 | ㎡ | 27.0522 | 50.8 | 1374.2518 |  | 50.8 | 28 | 0% | 22 | 0.8 | 0 | 1374.2518 | 50.8 | 28 |  | 22 | 0.8 |  | 1374.2518
9.4 | 9.5mm厚石膏板 | 1、双面单层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 27.0522 | 26.3 | 711.4729 |  | 26.3 | 7.5 | 0% | 18 | 0.8 | 0 | 711.4729 | 26.3 | 7.5 |  | 18 | 0.8 |  | 711.4729
（二） | 地面工程 |  |  |  |  | 34168.4209
1 | 100mm厚陶粒拌混泥土垫层 | 1、100mm厚陶粒拌混泥土垫层 | ㎡ | 35.33 | 76.93 | 2717.9369 |  | 76.93 | 43 | 1% | 30 | 3.5 | 0 | 2717.9369 | 76.93 | 43 | 1% | 30 | 3.5 | 0 | 2717.9369
2 | 地面块料 | 1、CT-01灰色地砖 2、瓷砖规格：750*1500 3、瓷砖专用胶泥结合层，厚度包干，后期不因厚度调整价格； 4、白水泥擦缝 | ㎡ | 35.33 | 142.3 | 5027.459 |  | 142.3 | 65 | 2% | 60 | 16 | 0 | 5027.459 | 142.3 | 65 | 2% | 60 | 16 |  | 5027.459
3 | 美缝 | 1、专业美缝剂美缝 | ㎡ | 35.33 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 2% | 16 | 4 | 0 | 706.6 | 20 |  | 2% | 16 | 4 |  | 706.6
4 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 142.75 | 128.75 | 18379.0625 |  | 128.75 | 125 | 3% | 0 | 0 | 0 | 18379.0625 | 128.75 | 125 | 3% | 0 | 0 |  | 18379.0625
5 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 142.75 | 56.35 | 8043.9625 |  | 56.35 | 45 | 3% | 5 | 5 | 0 | 8043.9625 | 56.35 | 45 | 3% | 5 | 5 |  | 8043.9625
（三） | 天花工程 |  |  |  |  | 37942.3848
1 | 原天棚喷乳胶漆PT-02 (含墙体上部) | 1、面层：PT-02深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 60.4524 | 20.16 | 1218.7204 |  | 20.16 | 8 | 2% | 10 | 0.5 | 1.5 | 1218.7204 | 20.16 | 8 | 2% | 10 | 0.5 | 1.5 | 1218.7204
2 | 办公室高晶硅钙板吊顶 | 1、吊顶形式：平级 2、基层：轻钢龙骨+高晶硅钙板 3.含各种灯具、检修口、风口开口 | ㎡ | 20.26 | 128.3 | 2599.358 |  | 128.3 | 65 | 2% | 60 | 0.5 | 1.5 | 2599.358 | 128.3 | 65 | 2% | 60 | 0.5 | 1.5 | 2599.358
3 | 石膏板天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 3.含各种灯具、检修口、风口开口 | ㎡
3.1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨吊顶 2、其他辅材 | ㎡ | 112.6 | 71.5 | 8050.9 |  | 71.5 | 0 | 0% | 35 | 35 | 1.5 | 8050.9 | 71.5 |  |  | 35 | 35 | 1.5 | 8050.9
3.2 | 12mm阻燃夹板 | 1、12mm阻燃夹板 | ㎡ | 112.6 | 48.8 | 5494.88 |  | 48.8 | 28 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 5494.88 | 48.8 | 28 |  | 20 | 0.8 |  | 5494.88
3.3 | 9.5mm厚石膏板 | 1、双面单层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 112.6 | 26.3 | 2961.38 |  | 26.3 | 7.5 | 0% | 18 | 0.8 | 0 | 2961.38 | 26.3 | 7.5 |  | 18 | 0.8 |  | 2961.38
4 | 天花板缝贴纸带刮平整 |  | ㎡ | 148.0811 | 8.5 | 1258.6894 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1258.6894 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1258.6894
5 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 148.0811 | 21.5 | 3183.7436 |  | 21.5 | 3.5 | 0% | 18 | 0 | 0 | 3183.7436 | 21.5 | 3.5 | 0% | 18 | 0 | 0 | 3183.7436
6 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 148.0811 | 13 | 1925.0543 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1925.0543 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1925.0543
7 | 天花灯槽 | 1、规格：100*100*100mm天花灯槽 2、基层：轻钢龙骨 3、面层：12mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | m | 21.44 | 70 | 1500.8 |  | 70 | 13.5 | 0% | 55 | 1.5 | 0 | 1500.8 | 70 | 13.5 |  | 55 | 1.5 |  | 1500.8
8 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 30.77 | 171.23 | 5268.7471 |  | 171.23 | 107.73 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 5268.7471 | 171.23 | 107.73 |  | 55 | 8.5 |  | 5268.7471
9 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 86.156 | 52 | 4480.112 |  | 52 | 45 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 4480.112 | 52 | 45 |  | 5 | 1.5 | 0.5 | 4480.112
（四） | 墙面工程 |  |  |  |  | 21072.0148
1 | 墙面缝贴纸带刮平整 |  | ㎡ | 301.874 | 8.5 | 2565.929 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 2565.929 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 2565.929
2 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 301.874 | 21.5 | 6490.291 |  | 21.5 | 3.5 | 0% | 18 | 0 | 0 | 6490.291 | 21.5 | 3.5 | 0% | 18 | 0 | 0 | 6490.291
3 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 301.874 | 13 | 3924.362 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 3924.362 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 3924.362
4 | 会议室白色烤漆玻璃饰面 | 1、面层：白色烤漆玻璃 2、基层：12mm厚阻燃夹板 | ㎡ | 3.24 | 0 | 0 |  | 329.05 | 265 | 3% | 55 | 0.8 | 0.3 | 1066.122 | 329.05 | 265 | 3% | 55 | 0.8 | 0.3 | 1066.122
5 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 100.93 | 44.831 | 4524.7928 |  | 44.831 | 23.1 | 1% | 18 | 3.5 | 0 | 4524.7928 | 44.831 | 23.1 | 1% | 18 | 3.5 |  | 4524.7928
6 | 岩板墙饰面 （前台处） | 1、面层：CT-02成品岩板9mm厚 2、基层：12mm厚阻燃夹板 | ㎡ | 9.24 | 386 | 3566.64 |  | 386 | 220 | 0% | 120 | 46 | 0 | 3566.64 | 386 | 220 |  | 120 | 46 |  | 3566.64
（五） | 固定家具及门窗工程 |  |  |  |  | 22995.8365
1 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1600*2500mm 2、门洞开口及修补加固 3、玻璃门保护性拆除及拆除后重新安装 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 |  | 800 | 50 |  | 2050
2.1 | 玻璃双开门 | 1、10mm厚钢化玻璃门 2、门洞尺寸：1700mm*2800mm 3、含门锁.不锈钢扶手五金等制作安装 | 樘 | 1 | 966.2 | 966.2 |  | 966.2 | 571.2 | 0% | 360 | 35 | 0 | 966.2 | 966.2 | 571.2 |  | 360 | 35 |  | 966.2
2.2 | 扶手 |  | 副 | 2 | 150 | 300 |  | 150 | 150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 |  |  |  |  | 300
2.3 | 门夹 |  | 副 | 4 | 45 | 180 |  | 45 | 45 | 0% | 0 | 0 | 0 | 180 | 45 | 45 |  |  |  |  | 180
2.3 | 地弹簧 |  | 副 | 2 | 450 | 900 |  | 450 | 450 | 0% | 0 | 0 | 0 | 900 | 450 | 450 |  |  |  |  | 900
3.1 | 玻璃单开门 | 1、10mm厚钢化玻璃门 2、门洞尺寸：1000mm*2800mm 3、含门锁.不锈钢扶手五金等制作安装 | 樘 | 1 | 533.5 | 533.5 |  | 533.5 | 336 | 0% | 180 | 17.5 | 0 | 533.5 | 533.5 | 336 |  | 180 | 17.5 |  | 533.5
3.2 | 扶手 |  | 副 | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 150
3.3 | 门夹 |  | 副 | 2 | 45 | 90 |  | 45 | 45 | 0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 45 |  |  |  |  | 90
3.4 | 地弹簧 |  | 副 | 1 | 450 | 450 |  | 450 | 450 | 0% | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  | 450
4.1 | 木饰面单开门 | 1、木饰面单开门 2、门洞尺寸：850mm*2800mm 3、含门套、门锁五金、门吸等制作安装 | 樘 | 7 | 1286 | 9002 |  | 1286 | 1071 | 0% | 180 | 35 | 0 | 9002 | 1286 | 1071 |  | 180 | 35 |  | 9002
4.2 | 门锁 |  | 个 | 7 | 170 | 1190 |  | 170 | 170 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1190 | 170 | 170 |  |  |  |  | 1190
4.3 | 合页 |  | 个 | 21 | 25 | 525 |  | 25 | 10.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 525 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  | 220.5
4.4 | 门吸 |  | 个 | 7 | 25 | 175 |  | 25 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 175 | 15 | 15 |  |  |  |  | 105
4.5 | 拉手 |  | 副 | 7 | 125 | 875 |  | 125 | 125 | 0% | 0 | 0 | 0 | 875 | 125 | 125 |  |  |  |  | 875
5 | 拉丝不锈钢装饰门套 | 1、规格：150*20mm 2、基层：12mm厚阻燃夹板 3、面层：1mm厚拉丝不锈钢 | ㎡ | 2.641 | 426.5 | 1126.3865 |  | 426.5 | 350 | 3% | 55 | 10.5 | 0.5 | 1126.3865 | 426.5 | 350 | 3% | 55 | 10.5 | 0.5 | 1126.3865
6 | 休闲室地柜 | 1、规格尺寸：2150*450*850mm 2、木饰面板柜体，人造石台面； 3、按平面投影面积计算,综合考虑柜体尺寸及内部做法； 4、含包边、饰面、柜体五金、抽屉及其他所需材料安装施工； 5、满足设计图纸、招标要求及国家有关现行施工及验收规范要求 | ㎡ | 1.8275 | 1350 | 2467.125 |  | 1350 | 1350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2467.125 | 1350 | 1350 |  |  |  |  | 2467.125
7 | 休闲室吊柜 | 1、规格尺寸：2150*350*1250mm 2、木饰面板柜体； 3、按平面投影面积计算,综合考虑柜体尺寸及内部做法； 4、含包边、饰面、柜体五金、抽屉及其他所需材料安装施工； 5、满足设计图纸、招标要求及国家有关现行施工及验收规范要求 | ㎡ | 2.6875 | 750 | 2015.625 |  | 750 | 750 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015.625 | 750 | 750 |  |  |  |  | 2015.625
二 | 安装工程 |  |  |  |  | 45325.2017
（一） | 强电工程 |  |  |  |  | 37343.6017
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 193.76 | 85 | 16469.6 |  | 85 | 25 | 0% | 60 | 0 | 0 | 16469.6 | 85 | 25 |  | 60 |  |  | 16469.6
2 | 强电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
3 | 弱电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
4 | 开放办公室装饰吊灯 | 1、名称:定制装饰吊灯 2、规格:4800*150mm 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 3 | 880 | 2640 |  | 880 | 800 | 0% | 80 | 0 | 0 | 2640 | 880 | 800 |  | 80 |  |  | 2640
5 | 总总裁办公室吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 1 | 700 | 700 |  | 700 | 650 | 0% | 50 | 0 | 0 | 700 | 700 | 650 |  | 50 |  |  | 700
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 27 | 95 | 2565 |  | 95 | 75 | 0% | 20 | 0 | 0 | 2565 | 95 | 75 |  | 20 |  |  | 2565
7 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 12 | 85 | 1020 |  | 85 | 65 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1020 | 85 | 65 |  | 20 |  |  | 1020
8 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 6 | 155 | 930 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 930 | 155 | 135 |  | 20 |  |  | 930
9 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 24.5 | 103.3333 | 2531.6667 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 2531.6667 | 103.3333 | 83.3333 |  | 20 |  |  | 2531.6667
10 | 天花灯带 | 1、led灯带 | m | 30.77 | 35.5 | 1092.335 |  | 35.5 | 23.5 | 0% | 12 | 0 | 0 | 1092.335 | 35.5 | 23.5 |  | 12 |  |  | 1092.335
12 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 27 | 270 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 270 | 27 | 17 |  | 10 |  |  | 270
13 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 121 | 25 | 3025 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 3025 | 25 | 15 |  | 10 |  |  | 3025
14 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 6 | 800 | 4800 |  | 800 | 800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4800 | 800 | 800 | 0% | 0 | 0 |  | 4800
（二） | 弱电工程 |  |  |  |  | 7981.6
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 193.76 | 35 | 6781.6 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 6781.6 | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 |  | 6781.6
2 | 网络插座 |  | 个 | 40 | 30 | 1200 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1200 | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 |  | 1200
三 | 其他工程 |  |  |  |  | 24812.15
1 | 垃圾清运费 | 1.将垃圾运至物业指定小区内装修垃圾存放点。2.物业运至外部垃圾厂。（含物业收取的垃圾外运费） | ㎡ | 319.15 | 30 | 9574.5 | 建筑面积319.15㎡ | 30 | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9574.5 | 30 | 30 |  |  |  |  | 9574.5
2 | 安全文明施工费 |  | ㎡ | 319.15 | 15 | 4787.25 | 建筑面积319.15㎡ | 15 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4787.25 | 15 | 15 |  |  |  |  | 4787.25
3 | 保洁交付 |  | ㎡ | 193.76 | 10 | 1937.6 |  | 10 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1937.6 | 10 | 10 |  |  |  |  | 1937.6
4 | 材料搬运费 |  | ㎡ | 193.76 | 30 | 5812.8 |  | 30 | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5812.8 | 30 | 30 |  |  |  |  | 5812.8
5 | 安全生产责任险 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200
6 | 甲醛处理 |  | ㎡ | 193.76 | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3875.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 3875.2
7 | 现场成品保护 | 1.根据物业标准，电梯厅，过道地面、墙面全屋做成品保护 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500
四 | 小计 |  | 项 | 1 |  | 239782.4196 |  | 239782.4196 | 合计: 245430.3416; 0 成本合计: 245055.8416
五 | 管理费 | 3.5% | 项 | 1 |  | 8392.3847
六 | 税金 | 9% | 项 | 1 |  | 0
七 | 合计 |  | 项 | 1 |  | 248174.8042

## 报价汇总-空调消防
岁宝壹品苑D栋3901办公室装修汇总 空调消防
序号 | 名称 | 金额（元） | 面积（㎡） | 单方价格（元/㎡） | 备注
一 | 空调工程 | 66000
二 | 消防改造 | 26603.485
三 | 合计：一+二 | 92603.485
四 | 管理费 | 3241.122
五 | 税金 | 0
六 | 合计=三+四+五 | 95844.607 | 156.78 | 611.3318

## 空调消防清单
岁宝壹品苑D栋3901办公室装修清单 空调消防 | [7 empty] | 95844.607 | [5 empty] | 26603.485 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 合价 | 备注 | 综合单价（不含税） | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 合计 | 成本价 | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 成本合计
一 | 空调工程 |  |  |  |  | 66000
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 7 | 7200 | 50400 |  | 6000 | 6000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 42000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 42000
1 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 2 | 7800 | 15600 |  | 6300 | 6300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12600 | 6300 | 6300 |  |  |  |  | 12600
二 | 消防改造 |  |  |  |  | 26603.485
（一） | 火灾自动报警系统
1 | 探测器拆除、安装 | 1.名称：感烟 2.型号.规格： | 套 | 3 | 191.4 | 574.2 |  | 191.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 574.2 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 探测器新增、安装 | 1.规格型号:感烟 2.其它：符合规范和设计要求 | 套 | 3 | 261 | 783 |  | 261 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | [5 empty] | 0
3 | 消防广播拆除、安装 | 1.名称：消防广播 2.型号.规格： | 套 | 1 | 191.4 | 191.4 |  | 191.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 电气配管 | 1.型号规格：JDG20 2.敷设形式：综合考虑 3.含接线盒 4.根据现场情况改造到位 | 米 | 20 | 24.36 | 487.2 |  | 24.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 金属软管 | 1.型号规格：φ20 2.敷设形式：综合考虑 | 米 | 3 | 10.44 | 31.32 |  | 10.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | [5 empty] | 0
6 | 电气配线 | 1.名称:阻燃屏蔽双绞线 2.型号规格：ZR-RVS-2*1.5mm 3.敷设方式：穿管及线槽敷设 | 米 | 40 | 6.96 | 278.4 |  | 6.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | [5 empty] | 0
7 | 报警系统调试 | 1、仅限我司施工 的项目 | 项 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 编程入网、系统接驳 | 1、由大厦原消防施工单位负责，物业统一收费 | ㎡ | 319.15 | 30 | 9574.5 | 不足4000元的按最低4000元计算。超过4000元的按建筑面积30元/㎡计算。 | 30 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 9574.5 | 20 |  |  | 20 |  |  | 6383
（二） | 自动喷淋灭火系统 |  |  |  |  | 0
1 | 保护性拆除明装喷头 | 1.名称：上喷头保护性拆除 2.型号.规格： | 个 | 10 | 174 | 1740 |  | 174 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 明装喷头 | 1.名称：明装喷头 2.型号.规格： 3.其它：符合规范和设计要求 | 个 | 12 | 217.5 | 2610 |  | 217.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | [5 empty] | 0
3 | 管网支吊架 | 1、含钢制作、安装 | KG | 12 | 21.75 | 261 |  | 21.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 大红油漆（含人工及天那水） | 1、含油漆、天那水、人工 | 桶 | 1 | 435 | 435 |  | 435 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 消防喷淋管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 4.连接方式:螺纹连接 含管件 5.其他要求:满足施工图纸技术规范要求 | 米 | 16.5 | 50.46 | 832.59 |  | 50.46 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 832.59 | 0 | [5 empty] | 0
6 | 消防喷淋管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 4.连接方式:螺纹连接 含管件 5.其他要求:满足施工图纸技术规范要求 | 米 | 8.5 | 56.55 | 480.675 |  | 56.55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 480.675 | 0 | [5 empty] | 0
7 | 消防喷淋管 DN40 | 1.安装部位：室内 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 4.连接方式:螺纹连接 含管件 5.其他要求:满足施工图纸技术规范要求 | 米 | 3.5 | 65.25 | 228.375 |  | 65.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 228.375 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 消防喷淋管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 4.连接方式:螺纹连接 含管件 5.其他要求:满足施工图纸技术规范要求 | 米 | 2.5 | 80.91 | 202.275 |  | 80.91 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 202.275 | 0 | [5 empty] | 0
9 | 喷淋管网排水费 | 1、含管网排水费及人工 | 项 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | [5 empty] | 0
10 | 喷淋管网试压 | 1、管网冲洗、试压、调试 | 项 | 1 | 870 | 870 |  | 870 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | [5 empty] | 0
（三） | 机械排烟系统
1 | 镀锌风管拆除、移位 |  | ㎡ | 4.5 | 156.6 | 704.7 |  | 156.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 704.7 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 镀锌风管新增、安装 | 1.风管的制作与安装 2.法兰、支架的制作、防锈与安装固定 | ㎡ | 1.5 | 147.9 | 221.85 |  | 147.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 221.85 | 0 | [5 empty] | 0
3 | 风管防火包裹 |  | ㎡ | 3 | 87 | 261 |  | 87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 280℃防火阀拆除、安装 | 1.型号：防火阀280℃ 2.包含设备及辅材安装费 3.包含电源线接驳 | 套 | 1 | 870 | 870 |  | 870 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 常开百叶风口 | 1、规格：成品铝框架百叶风口供货及安装 2、包含但不限于编制说明、图纸、技术要求中的相关内容及完成该项目的一切所需 | 个 | 2 | 348 | 696 |  | 348 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | [5 empty] | 0
6 | 排烟系统调试 |  | 项 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | [5 empty] | 0
（四） | 其他
1 | 消防报验 | 含相关部门收取的报验费用。 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 综合专业设计出图 |  | 套 | 1 | 870 | 870 |  | 870 | 26603.485 成本价: 0; 1 成本合计: 0
三 | 小计 |  | 项 | 1 |  | 92603.485 |  | 92603.485
四 | 管理费 | 3.5% | 项 | 1 |  | 3241.122
五 | 税金 | 9% | 项 | 1 |  | 0
六 | 合计 |  | 项 | 1 |  | 95844.607

## 材料设备参考品牌
3901材料设备参考品牌
序号 | 专业 | 材料名称 | 中高档品牌，报两三个品牌 | 备注
1 | 装饰 | 地砖 | 玛格罗兰、简一
2 | 装饰 | 岩板（800*1600） | 伊诺、玛格罗兰
3 | 装饰 | 木饰面 | 定制
4 | 装饰 | 不锈钢 | 国产优质
5 | 装饰 | 石膏板 | 深耐福
6 | 装饰 | 夹板、阻燃板 | 深耐福
7 | 装饰 | 艺术漆 | 国产优质
8 | 装饰 | 乳胶漆 | 立邦
9 | 装饰 | 腻子 | 立邦
10 | 安装 | 照明，强电用线 | 南洋
11 | 安装 | 灯具（射灯、筒灯） | 三雄、欧普
12 | 安装 | LED灯带 | 三雄、欧普
13 | 安装 | 照明开关 | 公牛
14 | 安装 | 插座 | 公牛
15 | 安装 | 网络插座 | 公牛
16 | 安装 | 信号线、网线 | 海康
17 | 空调 | 空调风机盘管 | 麦克维尔
18 | 安装 | 电动窗帘电机 | 国产杜亚