## 报价汇总-装修工程
| D座塔楼办公室3903-04-05-06装饰工程汇总 装修工程 | [7 empty] | 29.5181 | 3320
序号 | 名称 | 金额（元） | 面积（㎡） | 单方价格（元/㎡） | 备注 | [5 empty] | 1.2048
一 | 装饰工程 | 653982.6321
（一） | 拆除工程 | 22177.0077
（二） | 隔墙工程 | 172720.4139
（三） | 办公室一 | 75493.417
（四） | 办公室二 | 55916.2337
（五） | 办公室三 | 48771.8966
（六） | 办公室四 | 39052.8244
（七） | 办公室五 | 41796.5116
（八） | 办公室六 | 102911.497
（九） | 办公室七 | 45389.1083
（十） | 办公室八 | 49753.722
二 | 安装工程 | 205172.9167
（一） | 办公室一安装工程 | 32647
（二） | 办公室二安装工程 | 24303.4167
（三） | 办公室三安装工程 | 22195.1667
（四） | 办公室四安装工程 | 18135.1667
（五） | 办公室五安装工程 | 21797.6667
（六） | 办公室六安装工程 | 45150.6667
（七） | 办公室七安装工程 | 20399.4167
（八） | 办公室八安装工程 | 20544.4167
三 | 其他工程 | 187720.02
四 | 小计：一+二+三 | 1046875.5688 | 864.74 | 1210.6247 |  | 含消防空调成本总价 | 255733.8876 | 1490105.8688
五 | 管理费 | 52343.7784 |  |  |  | 含消防空调单方造价 | 295.735 | 1723.1837
六 | 税金 | 32976.5804
七 | 合计=四+五+六 | 1132195.9276 | 864.74 | 1309.2906
八 | 施工图、效果图设计费 | 0
九 | 总计:七+八 | 1132195.9276 | 864.74 | 1309.2906 |  | 1611549.4971 | 365699.4592
| 空调消防工程 | 479353.5695
| 总计 | 1611549.4971
| 装饰成本 | 1041875.5688 |  | 1046875.5688 | 5000
| 空调成本 | 252000 |  | 319500 | 67500
| 消防成本 | 88645.8 |  | 123730.3 | 35084.5
|  | 1382521.3688 |  | 1490105.8688 | 107584.5
| 管理费 | 0 |  | 74505.2934
| 直接费 | 1382521.3688 |  | 1564611.1622
| 税金 | 41475.6411 |  | 46938.3349
| 含税合计 | 1423997.0099 |  | 1611549.4971 | 0.13171

## 不含空调消防清单
D座塔楼办公室3903-04-05-06装饰工程- （不含空调消防） | [7 empty] | 1132195.9276 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1611549.4971 | 121.74
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 合价 | 备注 | 综合单价（不含税） | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 合计 | 成本价 | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费
一 | 装饰工程 |  |  |  |  | 653982.6321
（一） | 拆除工程 |  |  |  |  | 22177.0077
1 | 拆除原有砖墙 （150mm厚） | 1、人工拆除 2、机械设备 3、防护措施 4、垃圾清理装袋 | ㎡ | 108.3651 | 141.9 | 15377.0077 |  | 141.9 | 40 | 1% | 70 | 30 | 1.5 | 15377.0077 | 141.9 | 40 | 1% | 70 | 30 | 1.5
2 | 原墙面开门洞后加固 （1500*2200） | 1、横梁槽钢加固 2、门洞侧边水泥砂浆修补 3、12mm阻燃版封边 | 樘 | 3 | 1500 | 4500 |  | 1500 | 1000 | 0% | 500 | 0 | 0 | 4500 | 1500 | 1000 |  | 500
3 | 原墙面开门洞后加固 （4300*2200） | 1、横梁槽钢加固 2、门洞侧边水泥砂浆修补 3、12mm阻燃版封边 | 樘 | 1 | 2300 | 2300 |  | 2300 | 1500 | 0% | 800 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 1500 |  | 800
（二） | 隔墙工程 |  |  |  |  | 172720.4139
1 | 轻钢龙骨隔墙 | 双层双面轻钢龙骨隔墙 1、墙厚120mm; 2、75mm轻钢龙骨； 3、50mm厚，48kg/m3的吸音棉； 4、9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 662.7694 | 135.95 | 90103.4999 |  | 135.95 | 30 | 1% | 70 | 34.15 | 1.5 | 90103.4999 | 135.95 | 30 | 1% | 70 | 34.15 | 1.5
2 | 新建轻质砖墙 （150mm厚） | 1、成品砂浆、15#轻质砖 2、完成面150mm厚 | ㎡ | 41.0424 | 98.4 | 4038.5722 |  | 98.4 | 42.9 | 0% | 45 | 10 | 0.5 | 4038.5722 | 98.4 | 42.9 | 0% | 45 | 10 | 0.5
3 | 内墙水泥砂浆抹灰 | 1、基层墙体：砌体墙、混凝土墙 2、厚度：20mm 3、做法：墙面基层清理，不同界面交接处、阴角转角处、管线开槽处，挂镀锌电焊网，公区人流通道等局部砌体墙满挂镀锌电焊网，面层压入1道耐碱网格布，水泥砂浆找平、压实抹光； | ㎡ | 82.0848 | 38.5 | 3160.2648 |  | 38.5 | 0 | 1% | 30 | 8.5 | 0 | 3160.2648 | 38.5 |  | 1% | 30 | 8.5
4 | GL-01 中空钢化玻璃隔断（含免漆板隔断） | 1、GL-01 5+5mm钢化玻璃; 2、铝框包边 3、五金配件等制作安装 | ㎡ | 169.188 | 328.5 | 55578.258 |  | 328.5 | 300 | 1% | 15 | 10.5 | 0 | 55578.258 | 328.5 | 300 | 1% | 15 | 10.5
5 | 玻璃隔断上方封板 | 双层双面钢结构龙骨隔墙 1、墙厚100mm; 2、钢结构龙骨； 3、50mm厚，48kg/m3的吸音棉； 4、12mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 104.4201 | 190 | 19839.819 |  | 190 | 85 | 1% | 70 | 34.15 | 0 | 19839.819 | 190 | 85 | 1% | 70 | 34.15
（三） | 办公室一 |  |  |  |  | 75493.417
1 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 131.55 | 126.25 | 16608.1875 |  | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 16608.1875 | 126.25 | 125 | 1% |  |  | 0
2 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 131.55 | 71.5 | 9405.825 |  | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 9405.825 | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0
3 | 原天棚喷乳胶漆PT-02 (含墙体上部) | 1、面层：PT-02深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 97.889 | 20.08 | 1965.6111 |  | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5 | 1965.6111 | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5
4 | 石膏板天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 78.07 | 144.18 | 11256.1326 |  | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0 | 11256.1326 | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26
5 | 天花板缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 78.07 | 8.5 | 663.595 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 663.595 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
6 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 78.07 | 23.5 | 1834.645 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1834.645 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 78.07 | 13 | 1014.91 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1014.91 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
8 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 23.82 | 195.17 | 4648.9494 |  | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 4648.9494 | 195.17 | 131.67 |  | 55 | 8.5
9 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 66.696 | 75 | 5002.2 |  | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 5002.2 | 75 | 68 |  | 5 | 1.5 | 0.5
10 | 墙面缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 187.94 | 8.5 | 1597.49 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1597.49 | 8.5 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0
11 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 187.94 | 23.5 | 4416.59 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 4416.59 | 23.5 | 3.5 | 0 | 20 | 0 | 0
12 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 177.55 | 13 | 2308.15 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 2308.15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0
13 | 墙面艺术涂料 | 1、面层：艺术涂料一底二面 | ㎡ | 10.388 | 120.85 | 1255.3898 |  | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0 | 1255.3898 | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0
14 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 66.8 | 42.062 | 2809.7416 |  | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 2809.7416 | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5
15 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1500*2200mm 2、包含设备、管线、调试等 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 |  | 800 | 50
16 | 隔断免漆板单开门 | 1、免漆板单开门 2、门洞尺寸：800mm*2400mm 4、含门锁.五金等制作安装 | 樘 | 4 | 1800 | 7200 |  | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0 | 7200 | 1800 | 1620 |  | 180
17 | 玻璃双开门 （无框） | 1、10mm厚钢化玻璃门 2、门洞尺寸：1500mm*2200mm 4、含门锁.不锈钢扶手五金等制作安装 | 樘 | 1 | 1456 | 1456 |  | 1456 | 396 | 0% | 360 | 700 | 0 | 1456 | 1456 | 396 |  | 360 | 700
（四） | 办公室二 |  |  |  |  | 55916.2337
1 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 100.62 | 126.25 | 12703.275 |  | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 12703.275 | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0
2 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 100.62 | 71.5 | 7194.33 |  | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 7194.33 | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0
3 | 原天棚喷乳胶漆PT-02 (含墙体上部) | 1、面层：PT-02深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 96.7102 | 20.08 | 1941.9408 |  | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5 | 1941.9408 | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5
4 | 石膏板天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 55.55 | 144.18 | 8009.199 |  | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0 | 8009.199 | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0
5 | 天花板缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 55.55 | 8.5 | 472.175 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 472.175 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
6 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 55.55 | 23.5 | 1305.425 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1305.425 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 55.55 | 13 | 722.15 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 722.15 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
8 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 7.08 | 195.17 | 1381.8036 |  | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 1381.8036 | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0
9 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 19.824 | 75 | 1486.8 |  | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 1486.8 | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5
10 | 墙面缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 194.864 | 8.5 | 1656.344 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1656.344 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
11 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 194.864 | 23.5 | 4579.304 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 4579.304 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
12 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 185.654 | 13 | 2413.502 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 2413.502 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
13 | 墙面艺术涂料 | 1、面层：PT-02艺术涂料一底二面 | ㎡ | 9.212 | 120.85 | 1113.2702 |  | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0 | 1113.2702 | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0
14 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 68.63 | 42.062 | 2886.7151 |  | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 2886.7151 | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0
15 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1500*2200mm 2、包含设备、管线、调试等 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0
16 | 隔断免漆板单开门 | 1、免漆板单开门 2、门洞尺寸：900mm*2400mm 4、含门锁.五金等制作安装 | 樘 | 3 | 1800 | 5400 |  | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0 | 5400 | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0
17 | 原玻璃双开门拆除后安装 | 1、原玻璃双开门拆除后安装 2、保护性拆除 | 樘 | 1 | 600 | 600 |  | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 |  |  | 600
（五） | 办公室三 |  |  |  |  | 48771.8966
1 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 87.83 | 126.25 | 11088.5375 |  | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 11088.5375 | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0
2 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 87.83 | 71.5 | 6279.845 |  | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 6279.845 | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0
3 | 原天棚喷乳胶漆PT-02 (含墙体上部) | 1、面层：PT-02深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 73.9827 | 20.08 | 1485.5726 |  | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5 | 1485.5726 | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5
4 | 石膏板天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 49.44 | 144.18 | 7128.2592 |  | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0 | 7128.2592 | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0
5 | 天花板缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 49.44 | 8.5 | 420.24 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 420.24 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
6 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 49.44 | 23.5 | 1161.84 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1161.84 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 49.44 | 13 | 642.72 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 642.72 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
8 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 8.81 | 195.17 | 1719.4477 |  | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 1719.4477 | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0
9 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 24.668 | 75 | 1850.1 |  | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 1850.1 | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5
10 | 墙面缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 141.964 | 8.5 | 1206.694 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1206.694 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
11 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 141.964 | 23.5 | 3336.154 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 3336.154 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
12 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 137.904 | 13 | 1792.752 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1792.752 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
13 | 墙面艺术涂料 | 1、面层：PT-02艺术涂料一底二面 | ㎡ | 4.06 | 120.85 | 490.651 |  | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0 | 490.651 | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0
14 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 50.38 | 42.062 | 2119.0836 |  | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 2119.0836 | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0
15 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1500*2200mm 2、包含设备、管线、调试等 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0
16 | 隔断免漆板单开门 | 1、免漆板单开门 2、门洞尺寸：900mm*2400mm 4、含门锁.五金等制作安装 | 樘 | 3 | 1800 | 5400 |  | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0 | 5400 | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0
17 | 原玻璃双开门拆除后安装 | 1、原玻璃双开门拆除后安装 2、保护性拆除 | 樘 | 1 | 600 | 600 |  | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0
（六） | 办公室四 |  |  |  |  | 39052.8244
1 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 75 | 126.25 | 9468.75 |  | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 9468.75 | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0
2 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 75 | 71.5 | 5362.5 |  | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 5362.5 | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0
3 | 原天棚喷乳胶漆PT-02 (含墙体上部) | 1、面层：PT-02深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 82.4891 | 20.08 | 1656.3811 |  | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5 | 1656.3811 | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5
4 | 石膏板天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 32.61 | 144.18 | 4701.7098 |  | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0 | 4701.7098 | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0
5 | 天花板缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 32.61 | 8.5 | 277.185 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 277.185 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
6 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 32.61 | 23.5 | 766.335 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 766.335 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 32.61 | 13 | 423.93 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 423.93 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
8 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 5.16 | 195.17 | 1007.0772 |  | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 1007.0772 | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0
9 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 14.448 | 75 | 1083.6 |  | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 1083.6 | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5
10 | 墙面缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 118.332 | 8.5 | 1005.822 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1005.822 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
11 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 118.332 | 23.5 | 2780.802 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 2780.802 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
12 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 109.372 | 13 | 1421.836 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1421.836 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
13 | 墙面艺术涂料 | 1、面层：PT-02艺术涂料一底二面 | ㎡ | 8.96 | 120.85 | 1082.816 |  | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0 | 1082.816 | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0
14 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 41.94 | 42.062 | 1764.0803 |  | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 1764.0803 | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0
15 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1500*2200mm 2、包含设备、管线、调试等 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0
16 | 隔断免漆板单开门 | 1、免漆板单开门 2、门洞尺寸：900mm*2400mm 4、含门锁.五金等制作安装 | 樘 | 2 | 1800 | 3600 |  | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0 | 3600 | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0
17 | 原玻璃双开门拆除后安装 | 1、原玻璃双开门拆除后安装 2、保护性拆除 | 樘 | 1 | 600 | 600 |  | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0
（七） | 办公室五 |  |  |  |  | 41796.5116
1 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 72.97 | 126.25 | 9212.4625 |  | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 9212.4625 | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0
2 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 72.97 | 71.5 | 5217.355 |  | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 5217.355 | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0
3 | 原天棚喷乳胶漆PT-02 (含墙体上部) | 1、面层：PT-02深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 78.6939 | 20.08 | 1580.1735 |  | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5 | 1580.1735 | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5
4 | 石膏板天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 33.17 | 144.18 | 4782.4506 |  | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0 | 4782.4506 | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0
5 | 天花板缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 33.17 | 8.5 | 281.945 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 281.945 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
6 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 33.17 | 23.5 | 779.495 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 779.495 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 33.17 | 13 | 431.21 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 431.21 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
8 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 12.25 | 195.17 | 2390.8325 |  | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 2390.8325 | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0
9 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 34.3 | 75 | 2572.5 |  | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 2572.5 | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5
10 | 墙面缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 120.572 | 8.5 | 1024.862 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1024.862 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
11 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 120.572 | 23.5 | 2833.442 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 2833.442 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
12 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 111.612 | 13 | 1450.956 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1450.956 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
13 | 墙面艺术涂料 | 1、面层：PT-02艺术涂料一底二面 | ㎡ | 9.856 | 120.85 | 1191.0976 |  | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0 | 1191.0976 | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0
14 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 42.74 | 42.062 | 1797.7299 |  | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 1797.7299 | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0
15 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1500*2200mm 2、包含设备、管线、调试等 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0
16 | 隔断免漆板单开门 | 1、免漆板单开门 2、门洞尺寸：900mm*2400mm 4、含门锁.五金等制作安装 | 樘 | 2 | 1800 | 3600 |  | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0 | 3600 | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0
17 | 原玻璃双开门拆除后安装 | 1、原玻璃双开门拆除后安装 2、保护性拆除 | 樘 | 1 | 600 | 600 |  | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0
（八） | 办公室六 |  |  |  |  | 102911.497
1 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 194.13 | 126.25 | 24508.9125 |  | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 24508.9125 | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0
2 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 194.13 | 71.5 | 13880.295 |  | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 13880.295 | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0
3 | 原天棚喷乳胶漆PT-02 (含墙体上部) | 1、面层：PT-02深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 153.2656 | 20.08 | 3077.5732 |  | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5 | 3077.5732 | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5
4 | 石膏板天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 104.09 | 144.18 | 15007.6962 |  | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0 | 15007.6962 | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0
5 | 天花板缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 104.09 | 8.5 | 884.765 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 884.765 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
6 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 104.09 | 23.5 | 2446.115 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 2446.115 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 104.09 | 13 | 1353.17 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1353.17 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
8 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 30.55 | 195.17 | 5962.4435 |  | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 5962.4435 | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0
9 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 85.54 | 75 | 6415.5 |  | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 6415.5 | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5
10 | 墙面缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 228.044 | 8.5 | 1938.374 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1938.374 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
11 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 228.044 | 23.5 | 5359.034 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 5359.034 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
12 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 223.744 | 13 | 2908.672 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 2908.672 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
13 | 墙面艺术涂料 | 1、面层：PT-02艺术涂料一底二面 | ㎡ | 12.04 | 120.85 | 1455.034 |  | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0 | 1455.034 | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0
14 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 79.88 | 42.062 | 3359.9126 |  | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 3359.9126 | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0
15 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1500*2200mm 2、包含设备、管线、调试等 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0
16 | 隔断免漆板单开门 | 1、免漆板单开门 2、门洞尺寸：900mm*2400mm 4、含门锁.五金等制作安装 | 樘 | 5 | 1800 | 9000 |  | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0 | 9000 | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0
17 | 玻璃双开门 （无框） | 1、10mm厚钢化玻璃门 2、门洞尺寸：1500mm*2200mm 4、含门锁.不锈钢扶手五金等制作安装 | 樘 | 1 | 1456 | 1456 |  | 1456 | 396 | 0% | 360 | 700 | 0 | 1456 | 1456 | 396 | 0% | 360 | 700 | 0
18 | 大门玻璃隔断 （无框） | 1、10mm厚钢化玻璃 2、不锈钢、玻璃胶收口 3、包含各种安装辅材 | ㎡ | 6.16 | 300 | 1848 |  | 300 | 200 | 0% | 85 | 15 | 0 | 1848 | 300 | 200 | 0% | 85 | 15 | 0
（九） | 办公室七 |  |  |  |  | 45389.1083
1 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 78.57 | 126.25 | 9919.4625 |  | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 9919.4625 | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0
2 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 78.57 | 71.5 | 5617.755 |  | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 5617.755 | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0
3 | 原天棚喷乳胶漆PT-02 (含墙体上部) | 1、面层：PT-02深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 69.4944 | 20.08 | 1395.4476 |  | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5 | 1395.4476 | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5
4 | 石膏板天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 43.45 | 144.18 | 6264.621 |  | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0 | 6264.621 | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0
5 | 天花板缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 43.45 | 8.5 | 369.325 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 369.325 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
6 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 43.45 | 23.5 | 1021.075 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1021.075 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 43.45 | 13 | 564.85 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 564.85 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
8 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 5.27 | 195.17 | 1028.5459 |  | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 1028.5459 | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0
9 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 14.756 | 75 | 1106.7 |  | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 1106.7 | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5
10 | 墙面缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 145.576 | 8.5 | 1237.396 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1237.396 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
11 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 145.576 | 23.5 | 3421.036 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 3421.036 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
12 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 141.206 | 13 | 1835.678 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1835.678 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
13 | 墙面艺术涂料 | 1、面层：PT-02艺术涂料一底二面 | ㎡ | 4.368 | 120.85 | 527.8728 |  | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0 | 527.8728 | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0
14 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 51.67 | 42.062 | 2173.3435 |  | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 2173.3435 | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0
15 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1500*2200mm 2、包含设备、管线、调试等 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0
16 | 隔断免漆板单开门 | 1、免漆板单开门 2、门洞尺寸：900mm*2400mm 4、含门锁.五金等制作安装 | 樘 | 3 | 1800 | 5400 |  | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0 | 5400 | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0
17 | 玻璃双开门 （无框） | 1、10mm厚钢化玻璃门 2、门洞尺寸：1500mm*2200mm 4、含门锁.不锈钢扶手五金等制作安装 | 樘 | 1 | 1456 | 1456 |  | 1456 | 396 | 0% | 360 | 700 | 0 | 1456 | 1456 | 396 | 0% | 360 | 700 | 0
（十） | 办公室八 |  |  |  |  | 49753.722
1 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 77.7 | 126.25 | 9809.625 |  | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 9809.625 | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0
2 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 77.7 | 71.5 | 5555.55 |  | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 5555.55 | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0
3 | 原天棚喷乳胶漆PT-02 (含墙体上部) | 1、面层：PT-02深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 69.8861 | 20.08 | 1403.3129 |  | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5 | 1403.3129 | 20.08 | 8 | 1% | 10 | 0.5 | 1.5
4 | 石膏板天花吊顶 | 1、吊顶形式：平级+跌级吊顶 2、基层：轻钢龙骨+双层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 46.21 | 144.18 | 6662.5578 |  | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0 | 6662.5578 | 144.18 | 18 | 1% | 100 | 26 | 0
5 | 天花板缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 46.21 | 8.5 | 392.785 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 392.785 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
6 | 天花挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 46.21 | 23.5 | 1085.935 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1085.935 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 天棚乳胶漆 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 46.21 | 13 | 600.73 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 600.73 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
8 | 窗帘盒 | 1、基层：钢结构龙骨+阻燃板基层 2、面层：9.5mm厚石膏板 | m | 20.08 | 195.17 | 3919.0136 |  | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0 | 3919.0136 | 195.17 | 131.67 | 0% | 55 | 8.5 | 0
9 | 窗帘 | 1、成品窗帘 | ㎡ | 56.224 | 75 | 4216.8 |  | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5 | 4216.8 | 75 | 68 | 0% | 5 | 1.5 | 0.5
10 | 墙面缝贴纸带刮平整 | 1、螺丝钉刷防锈漆 2、缝贴纸带刮平整 | ㎡ | 128.636 | 8.5 | 1093.406 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1093.406 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0
11 | 墙面挂耐水腻子 | 耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 128.636 | 23.5 | 3022.946 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 3022.946 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0
12 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 124.266 | 13 | 1615.458 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1615.458 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0
13 | 墙面艺术涂料 | 1、面层：PT-02艺术涂料一底二面 | ㎡ | 4.368 | 120.85 | 527.8728 |  | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0 | 527.8728 | 120.85 | 85 | 1% | 35 | 0 | 0
14 | MT-01 1.2mm厚不锈钢踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：MT-01 1.2mm厚不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 42.74 | 42.062 | 1797.7299 |  | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 1797.7299 | 42.062 | 23.1 | 2% | 15 | 3.5 | 0
15 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1500*2200mm 2、包含设备、管线、调试等 | 项 | 1 | 2050 | 2050 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 2050 | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0
16 | 隔断免漆板单开门 | 1、免漆板单开门 2、门洞尺寸：900mm*2400mm 4、含门锁.五金等制作安装 | 樘 | 3 | 1800 | 5400 |  | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0 | 5400 | 1800 | 1620 | 0% | 180 | 0 | 0
17 | 原玻璃双开门拆除后安装 | 1、原玻璃双开门拆除后安装 2、保护性拆除 | 樘 | 1 | 600 | 600 |  | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0
二 | 安装工程 |  |  |  |  | 205172.9167
（一） | 办公室一安装工程 |  |  |  |  | 32647
强电工程
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 139 | 90 | 12510 |  | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 12510 | 90 | 30 |  | 60 |  |  | 864.74
2 | 强电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 |  |  | 800
3 | 弱电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500
4 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 4.8 | 103.3333 | 496 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 496 | 103.3333 | 83.3333 |  | 20
5 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 13 | 75 | 975 |  | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0 | 975 | 75 | 55 |  | 20
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 90 | 900 |  | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0 | 900 | 90 | 70 |  | 20
7 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 155 | 1550 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1550 | 155 | 135 |  | 20
8 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 8 | 27 | 216 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 216 | 27 | 17 |  | 10
9 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 51 | 25 | 1275 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1275 | 25 | 15 |  | 10
10 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 7 | 1120 | 7840 |  | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7840 | 1120 | 1120
| 弱电工程 |  |  |  |  | 5585 | [8 empty] | 0
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 139 | 35 | 4865 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 4865 | 35 | 10 |  | 25
2 | 网络插座 |  | 个 | 24 | 30 | 720 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 720 | 30 | 20 |  | 10
（二） | 办公室二安装工程 |  |  |  |  | 24303.4167
强电工程
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 106.95 | 90 | 9625.5 |  | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 9625.5 | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 864.74
2 | 新增强电配电箱 |  | 个 | 1 | 2300 | 2300 |  | 2300 | 1500 | 0% | 800 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 1500 |  | 800
3 | 新增弱电配电箱 |  | 个 | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1200 | 0% | 500 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1200 |  | 500
4 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 3.2 | 103.3333 | 330.6667 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 330.6667 | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0
5 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 11 | 75 | 825 |  | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0 | 825 | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 90 | 900 |  | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0 | 900 | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 6 | 155 | 930 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 930 | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0
8 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 7 | 27 | 189 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 189 | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0
9 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 38 | 25 | 950 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 950 | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0
10 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 2 | 1120 | 2240 |  | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2240 | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0
| 弱电工程 |  |  |  |  | 4313.25
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 106.95 | 35 | 3743.25 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 3743.25 | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0
2 | 网络插座 |  | 个 | 19 | 30 | 570 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 570 | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0
（三） | 办公室三安装工程 |  |  |  |  | 22195.1667
强电工程
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 91.58 | 90 | 8242.2 |  | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 8242.2 | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 864.74
2 | 新增强电配电箱 |  | 个 | 1 | 2300 | 2300 |  | 2300 | 1500 | 0% | 800 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 1500 | 0% | 800 | 0 | 0
3 | 新增弱电配电箱 |  | 个 | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1200 | 0% | 500 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1200 | 0% | 500 | 0 | 0
4 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 3.2 | 103.3333 | 330.6667 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 330.6667 | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0
5 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 75 | 750 |  | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0 | 750 | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 90 | 900 |  | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0 | 900 | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 6 | 155 | 930 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 930 | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0
8 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 6 | 27 | 162 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 162 | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0
9 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 37 | 25 | 925 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 925 | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0
10 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 2 | 1120 | 2240 |  | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2240 | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0
| 弱电工程 |  |  |  |  | 3715.3
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 91.58 | 35 | 3205.3 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 3205.3 | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0
2 | 网络插座 |  | 个 | 17 | 30 | 510 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 510 | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0
（四） | 办公室四安装工程 |  |  |  |  | 18135.1667
强电工程
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 80.7 | 90 | 7263 |  | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 7263 | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 864.74
2 | 强电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0
3 | 弱电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0
4 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 3.2 | 103.3333 | 330.6667 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 330.6667 | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0
5 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 75 | 750 |  | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0 | 750 | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 90 | 900 |  | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0 | 900 | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 6 | 155 | 930 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 930 | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0
8 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 6 | 27 | 162 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 162 | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0
9 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 37 | 25 | 925 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 925 | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0
10 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 2 | 1120 | 2240 |  | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2240 | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0
| 弱电工程 |  |  |  |  | 3334.5
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 80.7 | 35 | 2824.5 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 2824.5 | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0
2 | 网络插座 |  | 个 | 17 | 30 | 510 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 510 | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0
（五） | 办公室五安装工程 |  |  |  |  | 21797.6667
强电工程
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 79.44 | 90 | 7149.6 |  | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 7149.6 | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 864.74
2 | 新增强电配电箱 |  | 个 | 1 | 2300 | 2300 |  | 2300 | 1500 | 0% | 800 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 1500 | 0% | 800 | 0 | 0
3 | 新增弱电配电箱 |  | 个 | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1200 | 0% | 500 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1200 | 0% | 500 | 0 | 0
4 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 3.2 | 103.3333 | 330.6667 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 330.6667 | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0
5 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 75 | 750 |  | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0 | 750 | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 90 | 900 |  | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0 | 900 | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 6 | 155 | 930 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 930 | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0
8 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 6 | 27 | 162 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 162 | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0
9 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 37 | 25 | 925 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 925 | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0
10 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 3 | 1120 | 3360 |  | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3360 | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0
| 弱电工程 |  |  |  |  | 3290.4
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 79.44 | 35 | 2780.4 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 2780.4 | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0
2 | 网络插座 |  | 个 | 17 | 30 | 510 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 510 | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0
（六） | 办公室六安装工程 |  |  |  |  | 45150.6667
强电工程
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 201.8 | 90 | 18162 |  | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 18162 | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 864.74
2 | 强电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0
3 | 弱电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0
4 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 8 | 103.3333 | 826.6667 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 826.6667 | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0
5 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 26 | 75 | 1950 |  | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1950 | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 16 | 90 | 1440 |  | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1440 | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 11 | 155 | 1705 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1705 | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0
8 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 12 | 27 | 324 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 324 | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0
9 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 84 | 25 | 2100 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 2100 | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0
10 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 8 | 1120 | 8960 |  | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8960 | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0
| 弱电工程 |  |  |  |  | 8383
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 201.8 | 35 | 7063 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 7063 | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0
2 | 网络插座 |  | 个 | 44 | 30 | 1320 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1320 | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0
（七） | 办公室七安装工程 |  |  |  |  | 20399.4167
强电工程
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 83.11 | 90 | 7479.9 |  | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 7479.9 | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 864.74
2 | 新增强电配电箱 |  | 个 | 1 | 2300 | 2300 |  | 2300 | 1500 | 0% | 800 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 1500 | 0% | 800 | 0 | 0
3 | 新增弱电配电箱 |  | 个 | 1 | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1200 | 0% | 500 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1200 | 0% | 500 | 0 | 0
4 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 3.2 | 103.3333 | 330.6667 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 330.6667 | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0
5 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 10 | 75 | 750 |  | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0 | 750 | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 5 | 90 | 450 |  | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0 | 450 | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 5 | 155 | 775 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 775 | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0
8 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 5 | 27 | 135 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 135 | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0
9 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 34 | 25 | 850 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 850 | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0
10 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 2 | 1120 | 2240 |  | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2240 | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0
| 弱电工程 |  |  |  |  | 3388.85
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 83.11 | 35 | 2908.85 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 2908.85 | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0
2 | 网络插座 |  | 个 | 16 | 30 | 480 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 480 | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0
（八） | 办公室八安装工程 |  |  |  |  | 20544.4167
强电工程
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 82.15 | 90 | 7393.5 |  | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 7393.5 | 90 | 30 | 0% | 60 | 0 | 0 | 864.74
2 | 强电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0
3 | 弱电配电箱移位 |  | 个 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0
4 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 3.2 | 103.3333 | 330.6667 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 330.6667 | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0
5 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 9 | 75 | 675 |  | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0 | 675 | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0
6 | 装饰筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 5 | 90 | 450 |  | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0 | 450 | 90 | 70 | 0% | 20 | 0 | 0
7 | 可调节射灯 | 1、名称:可调节射灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 5 | 155 | 775 |  | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0 | 775 | 155 | 135 | 0% | 20 | 0 | 0
8 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 5 | 27 | 135 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 135 | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0
9 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 26 | 25 | 650 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 650 | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0
10 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 个 | 5 | 1120 | 5600 |  | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5600 | 1120 | 1120 | 0% | 0 | 0 | 0
| 弱电工程 |  |  |  |  | 3235.25
1 | 弱电部分（含信号线、网线，不含信号插座） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、智能模块 | ㎡ | 82.15 | 35 | 2875.25 |  | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0 | 2875.25 | 35 | 10 | 0% | 25 | 0 | 0
2 | 网络插座 |  | 个 | 12 | 30 | 360 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 360 | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0
三 | 其他工程 |  |  |  |  | 187720.02 | [8 empty] | 0
1 | 垃圾清运费 | 1.将垃圾运至物业指定小区内装修垃圾存放点。2.物业运至外部垃圾厂。（含物业收取的垃圾外运费） | ㎡ | 1404.86 | 20 | 28097.2 |  | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 28097.2 | 0
2 | 安全文明施工费 |  | ㎡ | 1404.86 | 15 | 21072.9 |  | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 21072.9 | 0
3 | 保洁交付 |  | ㎡ | 1404.86 | 10 | 14048.6 |  | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14048.6 | 0
4 | 材料搬运费 |  | ㎡ | 1404.86 | 30 | 42145.8 |  | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 42145.8 | 0
5 | 安全生产责任险 |  | 项 | 1 | 2400 | 2400 |  | 2400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0
6 | 甲醛处理 |  | ㎡ | 1404.86 | 20 | 28097.2 |  | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 28097.2 | 0
7 | 现场成品保护 | 1.根据物业标准，电梯厅，过道地面、墙面全屋做成品保护 | ㎡ | 1404.86 | 12 | 16858.32 |  | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16858.32 | 0
8 | 夜间施工费 |  | 项 | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
四 | 小计 |  | 项 | 1 |  | 1046875.5688 |  | 1011875.5688
五 | 管理费 | 5% | 项 | 1 |  | 52343.7784
六 | 税金 | 3% | 项 | 1 |  | 32976.5804
七 | 合计 |  | 项 | 1 |  | 1132195.9276

## 报价汇总-空调消防
D座塔楼办公室3903-04-05-06装饰工程汇总 空调消防
序号 | 名称 | 金额（元） | 面积（㎡） | 单方价格（元/㎡） | 备注 | 成本
一 | 空调工程 | 319500 |  |  |  | 252000 | 0.26786
（一） | 办公室一空调工程 | 45500
（二） | 办公室二空调工程 | 38000
（三） | 办公室三空调工程 | 38000
（四） | 办公室四空调工程 | 30500
（五） | 办公室五空调工程 | 30500
（六） | 办公室六空调工程 | 61000
（七） | 办公室七空调工程 | 38000
（八） | 办公室八空调工程 | 38000
二 | 消防改造 | 123730.3 |  |  |  | 88645.8 | 0.39578
三 | 合计：一+二 | 443230.3 |  |  |  | 340645.8
四 | 管理费 | 22161.515
五 | 税金 | 13961.7545
六 | 合计=三+四+五 | 479353.5695 | 864.74 | 554.3326

## 空调消防清单
D座塔楼办公室3903-04-05-06装饰工程清单 空调消防 | [7 empty] | 479353.5695 | [7 empty] | 1.35 |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 5440 | 6969.6 | 12409.6
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 合价 | 备注 | 综合单价（不含税） | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 合计 | 成本价 | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费
一 | 空调工程 |  |  |  |  | 319500
（一） | 办公室一 |  |  |  |  | 45500
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 5 | 7500 | 37500 | 品牌：麦克维尔 | 7500 | 7830 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 37500 | 6150 | 5800 |  | 350
2 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 品牌：麦克维尔 | 8000 | 8505 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 8000 | 6650 | 6300 |  | 350
（二） | 办公室二 |  |  |  |  | 38000
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 4 | 7500 | 30000 | 品牌：麦克维尔 | 7500 | 7830 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 30000 | 6150 | 5800 | 0% | 350 | 0 | 0
2 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 品牌：麦克维尔 | 8000 | 8505 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 8000 | 6650 | 6300 | 0% | 350 | 0 | 0
（三） | 办公室三 |  |  |  |  | 38000
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 4 | 7500 | 30000 | 品牌：麦克维尔 | 7500 | 7830 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 30000 | 6150 | 5800 | 0% | 350 | 0 | 0
2 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 品牌：麦克维尔 | 8000 | 8505 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 8000 | 6650 | 6300 | 0% | 350 | 0 | 0
（四） | 办公室四 |  |  |  |  | 30500
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 3 | 7500 | 22500 | 品牌：麦克维尔 | 7500 | 7830 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 22500 | 6150 | 5800 | 0% | 350 | 0 | 0
2 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 品牌：麦克维尔 | 8000 | 8505 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 8000 | 6650 | 6300 | 0% | 350 | 0 | 0
（五） | 办公室五 |  |  |  |  | 30500
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 3 | 7500 | 22500 | 品牌：麦克维尔 | 7500 | 7830 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 22500 | 6150 | 5800 | 0% | 350 | 0 | 0
2 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 品牌：麦克维尔 | 8000 | 8505 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 8000 | 6650 | 6300 | 0% | 350 | 0 | 0
（六） | 办公室六 |  |  |  |  | 61000
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 6 | 7500 | 45000 | 品牌：麦克维尔 | 7500 | 7830 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 45000 | 6150 | 5800 | 0% | 350 | 0 | 0
2 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 2 | 8000 | 16000 | 品牌：麦克维尔 | 8000 | 8505 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 16000 | 6650 | 6300 | 0% | 350 | 0 | 0
（七） | 办公室七 |  |  |  |  | 38000
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 4 | 7500 | 30000 | 品牌：麦克维尔 | 7500 | 7830 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 30000 | 6150 | 5800 | 0% | 350 | 0 | 0
2 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 品牌：麦克维尔 | 8000 | 8505 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 8000 | 6650 | 6300 | 0% | 350 | 0 | 0
（八） | 办公室八 |  |  |  |  | 38000
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 4 | 7500 | 30000 | 品牌：麦克维尔 | 7500 | 7830 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 30000 | 6150 | 5800 | 0% | 350 | 0 | 0
2 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 品牌：麦克维尔 | 8000 | 8505 | 0% | 472.5 | 0 | 0 | 8000 | 6650 | 6300 | 0% | 350 | 0 | 0
二 | 消防改造 |  |  |  |  | 123730.3
（一） | 火灾自动报警系统
1 | 探测器拆除、安装 | 1、含配合装修 2、含布管布线及其他辅材 | 套 | 18 | 191.4 | 3445.2 | 按实结算 | 191.4 | 258.39 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3445.2 | 191.4 | 191.4
2 | 探测器新增、安装 | 1、含设备增加及配合装修 2、含布管布线及其他辅材 | 套 | 52 | 261 | 13572 | 按实结算 | 261 | 352.35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13572 | 261 | 261
3 | 消防广播拆除、安装 | 1、含配合装修 2、含布管布线及其他辅材 | 套 | 4 | 191.4 | 765.6 | 按实结算 | 191.4 | 258.39 | 0% | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 191.4 | 191.4
4 | 消防广播新增、安装 | 1、含设备增加及配合装修 2、含布管布线及其他辅材 | 套 | 8 | 261 | 2088 | 按实结算 | 261 | 352.35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2088 | 261 | 261
5 | 应急照明拆除、安装 | 1、含配合装修 2、含布管布线及其他辅材 | 套 | 8 | 191.4 | 1531.2 | 按实结算 | 191.4 | 258.39 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 191.4 | 191.4
6 | 应急照明新增、安装 | 1、含设备增加及配合装修 2、含布管布线及其他辅材 | 套 | 26 | 261 | 6786 | 按实结算 | 261 | 352.35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6786 | 261 | 261
7 | 编程入网、系统接驳 | 1、由大厦原消防施工单位负责，物业统一收费 | ㎡ | 1404.86 | 30 | 42145.8 | 1、不足4000元的按最低4000元计算。超过4000元的按建筑面积30元/㎡计算。 | 30 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0 | 42145.8 | 20 |  |  | 20
（二） | 自动喷淋灭火系统
1 | 喷头拆除、安装 | 1、含配合装修 2、含消防管道、管件及其他辅材 | 个 | 41 | 174 | 7134 | 按实结算 | 174 | 234.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7134 | 174 | 174
2 | 喷头新增、安装 | 1、含设备增加及配合装修 2、含消防管道、管件及其他辅材 | 个 | 93 | 217.5 | 20227.5 | 按实结算 | 217.5 | 293.625 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20227.5 | 217.5 | 217.5
3 | 喷淋管网排水费 | 1、含管网排水费 及人工 | 项 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
4 | 喷淋管网试压 | 1、管网冲洗、试 压、调试 | 项 | 1 | 870 | 870 |  | 870 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 870 | 0
（三） | 其他
1 | 消防报验 | 含相关部门收取的报验费用。 | 项 | 1 | 20450 | 20450 |  | 20450 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20450 | 0
2 | 综合专业设计出图 |  | 套 | 1 | 3915 | 3915 |  | 3915 | [6 empty] | 0
三 | 小计 |  | 项 | 1 |  | 443230.3 |  | 443230.3
四 | 管理费 | 5% | 项 | 1 |  | 22161.515
五 | 税金 | 3% | 项 | 1 |  | 13961.7545
六 | 合计 |  | 项 | 1 |  | 479353.5695

## 材料设备参考品牌
材料设备参考品牌
序号 | 专业 | 材料名称 | 品牌 | 备注
1 | 装饰 | 地砖 | 东鹏、马可罗兰
2 | 装饰 | 墙砖 | 东鹏、马可罗兰
3 | 装饰 | 方块地毯 | 国产
4 | 装饰 | 500*500mm架空地板 | 深圳沈飞
5 | 装饰 | 石膏板 | 泰山、深耐福
6 | 装饰 | 乳胶漆 | 立邦
7 | 装饰 | 腻子 | 立邦
8 | 安装 | 照明，强电用线 | 南洋、成天泰
9 | 安装 | 筒灯 | 佛山照明
10 | 安装 | LED灯带 | 佛山照明
11 | 安装 | 照明开关 | 公牛
12 | 安装 | 插座 | 公牛
13 | 安装 | 网络插座 | 公牛
14 | 安装 | 信号线、网线 | 海康
15 | 空调 | 空调风机盘管 | 麦克维尔