## 1207报价汇总
岁宝壹品苑D栋1207办公室装修汇总
序号 | 名称 | 金额（元） | 面积（㎡） | 单方价格（元/㎡） | 备注
一 | 装饰工程 | 51372.0005 |  |  |  | 装饰成本 | 58828.3426
二 | 安装工程 | 18591.2393 |  |  |  | 空调成本 | 18000
三 | 其他工程 | 9903 |  |  |  | 消防成本 | 9040
四 | 装饰工程小计：一+二+三 | 79866.2398 | 66.62 | 1198.8328
五 | 空调消防工程 | 32688.58 |  |  |  | 成本合计 | 85868.3426
六 | 小计：四+五 | 112554.8198 | 66.62 | 1689.505 |  |  | 118182.5608
七 | 管理费 | 5627.741 |  |  |  |  | 37.63%
八 | 税金 | 0
九 | 含税合计=六+七+八 | 118182.5608 | 66.62 | 1773.9802

## 1207清单
岁宝壹品苑D座塔楼1207办公室装修清单 | [16 empty] | 61769.7597 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 61769.7597
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 合价 | 备注 | 综合单价（不含税） | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | 合计 | 成本价 | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 成本合计
一 | 装饰工程 |  |  |  |  | 35924.4759
(一) | 地面工程 | [7 empty] | 主材费: 0; 主材损耗率: 0%; 人工费: 0; 辅材费: 0; 机械费: 0
1 | 地面架空层 | 1、100mm高 2、500*500mm架空地板 | ㎡ | 65.66 | 126.25 | 8289.575 |  | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.575 | 126.25 | 125 | 1% | 0 | 0 | 0 | 8289.575
2 | 地面地毯 | 1、规格尺寸：500*500 2、地毯专用胶，厚度包干，后期不因厚度调整价格； | ㎡ | 65.14 | 71.5 | 4657.51 |  | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.51 | 71.5 | 60 | 2.5% | 5 | 5 | 0 | 4657.51
(二) | 天花工程
1 | 原天棚喷深色乳胶漆 (含墙体上部) | 1、面层：深色涂料两遍 2、包含各种管道 | ㎡ | 141.9413 | 20.16 | 2861.5366 |  | 20.16 | 8 | 2% | 10 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2861.5366 | 20.16 | 8 | 2% | 10 | 0.5 | 1.5 | 2861.5366
(三) | 墙面工程 | [7 empty] | 主材费: 0; 主材损耗率: 0%; 人工费: 0; 辅材费: 0; 机械费: 0
1 | 轻钢龙骨隔墙 | 双层双面轻钢龙骨隔墙 1、墙厚120mm; 2、75mm轻钢龙骨； 3、50mm厚，48kg/m3的吸音棉； 4、12mm阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 12.4587 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1 | 轻钢龙骨 | 1、天地龙骨 2、竖龙骨 3、穿心龙骨 4、其他辅材 | ㎡ | 12.4587 | 53.5 | 666.5404 |  | 53.5 | 26 | 0% | 26 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 666.5404 | 53.5 | 26 |  | 26 |  | 1.5 | 666.5404
1.2 | 50mm厚吸音棉 | 1、50mm厚，48kg/m3的吸音棉 | ㎡ | 12.4587 | 21.65 | 269.7309 |  | 21.65 | 11.65 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7309 | 21.65 | 11.65 |  | 10 |  |  | 269.7309
1.3 | 12mm阻燃夹板 | 1、单层12mm阻燃夹板打底 | ㎡ | 24.9174 | 48.8 | 1215.9691 |  | 48.8 | 28 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.9691 | 48.8 | 28 |  | 20 | 0.8 |  | 1215.9691
1.4 | 9.5mm厚石膏板 | 1、双面单层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 24.9174 | 28.3 | 705.1624 |  | 28.3 | 7.5 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.1624 | 28.3 | 7.5 |  | 20 | 0.8 |  | 705.1624
2 | 钢化玻璃隔断上方封板 | 双层双面钢结构龙骨隔墙 1、墙厚120mm; 2、钢结构龙骨； 3、50mm厚，48kg/m3的吸音棉； 4、12mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 8.3185 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.1 | 钢结构龙骨 | 1、钢结构龙骨 2、刷防锈漆 3、其他辅材 | ㎡ | 8.3185 | 53.5 | 445.0398 |  | 53.5 | 26 | 0% | 26 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 445.0398 | 53.5 | 26 | 0% | 26 | 0 | 1.5 | 445.0398
2.2 | 50mm厚吸音棉 | 1、50mm厚，48kg/m3的吸音棉 | ㎡ | 8.3185 | 21.65 | 180.0955 |  | 21.65 | 11.65 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0955 | 21.65 | 11.65 | 0% | 10 | 0 | 0 | 180.0955
2.3 | 12mm阻燃夹板 | 1、单层12mm阻燃夹板打底 | ㎡ | 16.637 | 48.8 | 811.8856 |  | 48.8 | 28 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.8856 | 48.8 | 28 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 811.8856
2.4 | 9.5mm厚石膏板 | 1、双面单层9.5mm厚石膏板 | ㎡ | 16.637 | 28.3 | 470.8271 |  | 28.3 | 7.5 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.8271 | 28.3 | 7.5 | 0% | 20 | 0.8 | 0 | 470.8271
3 | GL-01 10mm厚钢化玻璃隔断 | 1、GL-01 10mm厚钢化玻璃; 2、玻璃胶收口 | ㎡ | 17.752 | 201.6 | 3578.8032 |  | 201.6 | 110 | 1% | 80 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578.8032 | 201.6 | 110 | 1% | 80 | 10.5 |  | 3578.8032
4 | 铝合金包边 | 1、铝合金包边 2、12mm厚阻燃夹板 | ㎡ | 1.791 | 308.35 | 552.2549 |  | 308.35 | 185 | 1% | 90 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.2549 | 308.35 | 185 | 1% | 90 | 31.5 |  | 552.2549
5 | 墙体抹灰 | 1、12mm-15mm水泥砂浆压光找平； | ㎡ | 91.9119 | 37.24 | 3422.7992 |  | 37.24 | 12 | 2% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422.7992 | 37.24 | 12 | 2% | 25 |  |  | 3422.7992
6 | 墙面缝贴纸带刮平整 | 1.贴纸带刮平整 | ㎡ | 41.5282 | 8.5 | 352.9897 |  | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9897 | 8.5 | 3.5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 352.9897
7 | 墙面挂耐水腻子 | 1、耐水腻子2道，含打磨、修补 | ㎡ | 133.4401 | 23.5 | 3135.8423 |  | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.8423 | 23.5 | 3.5 | 0% | 20 | 0 | 0 | 3135.8423
8 | 墙面乳胶漆PT-01 | 1、面层：PT-01无机白色涂料一底二面 | ㎡ | 84.984 | 13 | 1104.792 |  | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.792 | 13 | 3 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1104.792
9 | 铝合金踢脚线 | 1、规格尺寸：50mm高 2、面层：铝合金不锈钢 3、基层：轻钢龙骨+12mm厚阻燃夹板 | m | 30.03 | 30.74 | 923.1222 |  | 30.74 | 12 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.1222 | 30.74 | 12 | 2% | 15 | 3.5 | 0 | 923.1222
10 | 窗户自动开关器 | 1、窗户自动开关器 | 套 | 0 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
11.1 | 玻璃单开门 （无框） | 1、10mm厚钢化玻璃门 2、门洞尺寸：900mm*2800mm 4、含门锁.不锈钢扶手五金等制作安装 | 樘 | 2 | 550 | 1100 |  | 550 | 315 | 0% | 200 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 550 | 315 |  | 200 | 35 |  | 1100
11.2 | 扶手 |  | 副 | 2 | 150 | 300 |  | 150 | 150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 |  |  |  |  | 300
11.3 | 门夹 |  | 副 | 4 | 45 | 180 |  | 45 | 45 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 45 | 45 |  |  |  |  | 180
11.4 | 地弹簧 |  | 副 | 2 | 350 | 700 |  | 350 | 350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 350 | 350 |  |  |  |  | 700
二 | 机电工程 |  |  |  |  | 13000.8667 |  |  | 主材费: 0; 主材损耗率: 0%; 人工费: 0; 辅材费: 0; 机械费: 0
1 | 强电部分(不含照明灯具及开关插座) | 1、成天泰2.5、4平方国标电源线； 2、照明线用wdz-byj-2.5m²,每路线负荷220V/2500W; 3、插座线用wdz-byj-4m²,每路线负荷 220V/4000W 4、含人工及镀锌金属线管 | ㎡ | 66.62 | 100 | 6662 |  | 100 | 30 | 0% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6662 | 100 | 30 |  | 70 |  |  | 6662
2 | 装饰明装筒灯 | 1、名称:明装筒灯 2、规格: 3、安装形式:吊装 4、其他:满足设计及施工要求 | 个 | 14 | 75 | 1050 |  | 75 | 55 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 75 | 55 |  | 20 |  |  | 1050
3 | 磁吸灯 | 1、名称:磁吸灯 2、规格: 3、安装形式:嵌入式 4、其他:满足设计及施工要求 | m | 3.2 | 103.3333 | 330.6667 |  | 103.3333 | 83.3333 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.6667 | 103.3333 | 83.3333 |  | 20 |  |  | 330.6667
4 | 照明开关 | (1)名称:各种开关 (2)安装方式:距地1.3米安装 (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 3 | 27 | 81 |  | 27 | 17 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 27 | 17 |  | 10 |  |  | 81
5 | 插座 | (1)名称:单相二.三孔普通插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)安装方式:详见图纸 (4)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 22 | 25 | 550 |  | 25 | 15 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 25 | 15 |  | 10 |  |  | 550
6 | 弱电部分（包含信号线、网线） | 1、紧定式镀锌电线管 2、信号线、网线 3、数据插座、路由器 | ㎡ | 66.62 | 60 | 3997.2 |  | 60 | 20 | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.2 | 60 | 20 |  | 40 |  |  | 3997.2
7 | 网络插座 | (1)名称:网络插座 (2)安装方式: (3)其他:满足设计及施工要求 | 个 | 11 | 30 | 330 |  | 30 | 20 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 30 | 20 |  | 10 |  |  | 330
8 | 门禁系统安装 | 1、门洞尺寸：1500*2200mm 2、门洞开口及修补加固 3、玻璃门保护性拆除及拆除后重新安装 | 项 | 0 | 2050 | 0 |  | 2050 | 1200 | 0% | 800 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 1200 |  | 800 | 50 |  | 0
三 | 其他工程 |  |  |  |  | 9903 |  |  | 主材费: 0; 主材损耗率: 0%; 人工费: 0; 辅材费: 0; 机械费: 0; 管理费: 0; 利润: 0; 税金: 0; 61769.7597 合计: 0
1 | 垃圾清运费 | 1.将垃圾运至物业指定小区内装修垃圾存放点。2.物业运至外部垃圾厂。（含物业收取的垃圾外运费） | ㎡ | 111.96 | 30 | 3358.8 | 建筑面积111.96平㎡ | 30 | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358.8 | 30 | 30 |  |  |  |  | 3358.8
2 | 安全文明施工费 |  | ㎡ | 111.96 | 15 | 1679.4 | 建筑面积111.96平㎡ | 15 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679.4 | 15 | 15 |  |  |  |  | 1679.4
3 | 保洁交付 |  | ㎡ | 66.62 | 10 | 666.2 |  | 10 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.2 | 10 | 10 |  |  |  |  | 666.2
4 | 材料搬运费 |  | ㎡ | 66.62 | 30 | 1998.6 |  | 30 | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.6 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1998.6
5 | 安全生产责任险 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200
6 | 现场成品保护 | 1.根据物业标准，电梯厅，过道地面、墙面全屋做成品保护 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000
四 | 小计：一+二+三 |  | 项 | 1 |  | 58828.3426 |  |  | 61769.7597 合计: 58828.3426; 61769.7597 成本合计: 58828.3426
五 | 管理费：四*5% | 5% | 项 | 1 |  | 2941.4171 |  |  | 61769.7597 合计: 2941.4171; 61769.7597 成本合计: 2941.4171
六 | 税金：（四+五）*9% | 0% | 项 | 1 |  | 0 |  |  | 61769.7597 合计: 0; 61769.7597 成本合计: 0
七 | 含税合计：四+五+六 |  | 项 | 1 |  | 61769.7597 |  |  | 61769.7597 合计: 61769.7597; 61769.7597 成本合计: 61769.7597

## 1207空调消防清单
岁宝壹品苑D栋1207办公室装修清单 空调消防 | [7 empty] | 28905.009 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 合价 | 备注 | 成本价 | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 合计 | 主材费 | 主材损耗率 | 人工费 | 辅材费 | 机械费
一 | 空调工程 |  |  |  |  | 合价: 12000
1 | 空调风机盘管1P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  | 6000 | 6000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12000 | 6000
1 | 空调风机盘管2P | 1、包含铝合金风口、空调管道、帆布、钢结构支架等 | 台 | 1 | 6300 | 6300 |  | 6300 | 6300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300
二 | 消防改造 |  |  |  |  | 合价: 15528.58; 28905.009 成本价: 9040
（一） | 火灾自动报警系统
1 | 探测器拆除、安装 | 1、含配合装修 | 套 | 2 | 191.4 | 合价: 382.8; 28905.009 成本价: 191.4; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 382.8
2 | 探测器新增、安装 | 1、含设备增加及配合装修 | 套 | 1 | 261 | 合价: 261; 28905.009 成本价: 261; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 261
3 | 消防广播拆除、安装 | 1、含设备增加及配合装修 | 套 | 1 | 191.4 | 合价: 191.4; 28905.009 成本价: 191.4; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 191.4
4 | 增加镀锌线管φ20(含配件) | 1、国标 | 米 | 5 | 24.36 | 合价: 121.8; 28905.009 成本价: 24.36; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 121.8
5 | 增加金属软管￠ 16（含配件） | 1、国标 | 米 | 3 | 10.44 | 合价: 31.32; 28905.009 成本价: 10.44; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 31.32
6 | 增加ZR-RVS-2x1.5mm² 电线 | 1、国标 | 米 | 30 | 6.96 | 合价: 208.8; 28905.009 成本价: 6.96; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 208.8
7 | 报警系统调试 | 1、仅限我司施工 的项目 | 项 | 1 | 1000 | 合价: 1000; 28905.009 成本价: 1000; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 1000
8 | 编程入网、系统接驳 | 1、由大厦原消防施工单位负责，物业统一收费 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 不足4000元的按最低4000元计算。超过4000元的按建筑面积30元/㎡计算。 | 35.5 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0 | 35.5 |  |  | 30
（二） | 自动喷淋灭火系统
1 | 喷头拆除、安装 | 1、含配合装修 | 个 | 8 | 174 | 合价: 1392; 28905.009 成本价: 174; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 1392
2 | 喷头新增、安装 | 1、含设备增加 | 个 | 1 | 217.5 | 合价: 217.5; 28905.009 成本价: 217.5; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 217.5
3 | 管网支吊架 | 1、含配合装修 | KG | 12 | 21.75 | 合价: 261; 28905.009 成本价: 21.75; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 261
4 | 大红油漆（含人工及天那水） | 1、含油漆、天那水、人工 | 桶 | 0.5 | 435 | 合价: 217.5; 28905.009 成本价: 435; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 217.5
5 | 新增镀锌水管DN25 | 1、含材料以及人工安装费用 | 米 | 5 | 50.46 | 合价: 252.3; 28905.009 成本价: 50.46; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 252.3
6 | 新增镀锌水管DN32 | 1、含材料以及人工安装费用 | 米 | 3 | 56.55 | 合价: 169.65; 28905.009 成本价: 56.55; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 169.65
7 | 新增镀锌水管DN40 | 1、含材料以及人工安装费用 | 米 | 1 | 65.25 | 合价: 65.25; 28905.009 成本价: 65.25; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 65.25
8 | 新增镀锌水管DN50 | 1、含材料以及人工安装费用 | 米 | 1 | 80.91 | 合价: 80.91; 28905.009 成本价: 80.91; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 80.91
9 | 喷淋管网排水费 | 1、含管网排水费 及人工 | 项 | 1 | 800 | 合价: 800; 28905.009 成本价: 800; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 800
10 | 喷淋管网试压 | 1、管网冲洗、试 压、调试 | 项 | 1 | 870 | 合价: 870; 28905.009 成本价: 870; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 870
（三） | 机械排烟系统
1 | 镀锌风管拆除、移位 | 含配合装修 | ㎡ | 2.5 | 156.6 | 合价: 391.5; 28905.009 成本价: 156.6; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 391.5
2 | 镀锌风管新增、安装 | 含材料增加及 配合装修 | ㎡ | 1.5 | 147.9 | 合价: 221.85; 28905.009 成本价: 147.9; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 221.85
3 | 风管防火包裹 | 含材料增加及 配合装修 | ㎡ | 4 | 87 | 合价: 348; 28905.009 成本价: 87; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 348
5 | 常开百叶风 口 | 含设备增加及 配合装修 | 个 | 3 | 348 | 合价: 1044; 28905.009 成本价: 348; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 1044
6 | 排烟系统调试 |  | 项 | 0 | 1500 | 合价: 0; 28905.009 成本价: 1500; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 0
（四） | 其他
1 | 消防报验 | 含相关部门收取的报验费用。 | 项 | 1 | 3000 | 合价: 3000; 28905.009 成本价: 3000; 28905.009 主材费: 0; 28905.009 主材损耗率: 0%; 28905.009 人工费: 0; 28905.009 辅材费: 0; 28905.009 机械费: 0; 28905.009 合计: 3000
2 | 综合专业设计出图 |  | 套 | 0 | 870 | 合价: 0; 28905.009 成本价: 870
三 | 小计 |  | 项 | 1 |  | 合价: 27528.58; 28905.009 成本价: 33828.58
四 | 管理费 | 5% | 项 | 1 |  | 合价: 1376.429
五 | 税金 | 0% | 项 | 1 |  | 合价: 0
六 | 合计 |  | 项 | 1 |  | 合价: 28905.009

## 材料设备参考品牌
材料设备参考品牌
序号 | 专业 | 材料名称 | 品牌 | 备注
1 | 装饰 | 地砖 | 东鹏、马可罗兰
2 | 装饰 | 墙砖 | 东鹏、马可罗兰
3 | 装饰 | 方块地毯 | 国产
4 | 装饰 | 500*500mm架空地板 | 深圳沈飞
5 | 装饰 | 石膏板 | 泰山、深耐福
6 | 装饰 | 乳胶漆 | 立邦
7 | 装饰 | 腻子 | 立邦
8 | 安装 | 照明，强电用线 | 南洋、成天泰
9 | 安装 | 筒灯 | 佛山照明
10 | 安装 | LED灯带 | 佛山照明
11 | 安装 | 照明开关 | 公牛
12 | 安装 | 插座 | 公牛
13 | 安装 | 网络插座 | 公牛
14 | 安装 | 信号线、网线 | 海康
15 | 空调 | 空调风机盘管 | 麦克维尔