## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
南塔一层大堂装修工程
门窗工程
1 | 010802004001 | MT-02喷砂香槟金不锈钢防火门 | 1.门号：FM乙1424a、FM乙1424、FM乙1124、FM乙1124a 2.MT-02喷砂香槟金不锈钢(1.2厚,抗指纹不锈钢) 3.内填隔音材料（隔音阻燃材料达到或超过本门防火设计要求） 4.防烟条、合页、选型门把手、门锁、闭门器、顺序器等五金构件 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 21.36
2 | 010802001001 | MT-02喷砂香槟金不锈钢门套 | 1.MT-02喷砂香槟金不锈钢门套(1.2厚,抗指纹不锈钢) 2.收边条按展开面积合并计算在本清单工程量中 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 18.3
3 | 010802001002 | MT-02喷砂香槟金不锈钢门头 | 1.MT-02喷砂香槟金不锈钢门套(1.2厚,抗指纹不锈钢) 2.含收边条，收边条按展开面积合并计算在本清单工程量中 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 8.96
4 | 011203001012 | 电梯门门头上部 | 1.5#热镀锌角钢间距800 2.18厚硅钙板 3.MT-02喷砂香槟金不锈钢(1.2厚,抗指纹不锈钢) 4.详见图纸大样 5.按展开面积合并计算在本清单工程量中 6.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 42.71
5 | 010808002008 | MT-02喷砂香槟金(电梯门套) | 1.MT-02喷砂香槟金不锈钢(1.2厚,抗指纹不锈钢) 2.15厚硅钙板基层 3.按展开面积合并计算在本清单工程量中 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 21.54
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
6 | 010808002009 | MT-02喷砂香槟金(电梯内嵌收边) | 1.MT-02喷砂香槟金不锈钢(1.2厚,抗指纹不锈钢) 2.15厚硅钙板基层 3.按展开面积合并计算在本清单工程量中 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 9.23
门窗工程分部小计
楼地面装饰工程
7 | 011102001001 | ST-01浅灰色大理石(平光面) | (首层大堂、电梯厅、走廊） 1.石材饰面(20mm),六面防护,DTG擦缝(石材需做结晶处理) 2.30mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道施工 4.50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5.现浇钢筋混凝土楼板,随打随抹平 6.综合考虑石材酸洗打蜡、石材晶体处理、石材六面刷养护液 7.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 1115.31
8 | 011102003002 | CT-03暖灰色仿大理石防滑地砖(有水区)(燃烧性能等级A级) | （男卫、女卫、保洁间） 1.瓷砖饰面(10mm)专用勾缝剂勾缝 2.30mm厚DSM15(1:3水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 28.42
9 | 011102003004 | 卫生间降板区域防水 | （卫生间降板区域） 1.2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡, 3.随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15(1:3水泥砂浆)抹小八字角 4.界面剂一道,300厚LC7.5轻骨料陶粒混凝土填充层 | m2 | 15.07
10 | 011102001002 | 一层玻璃幕墙与石材地面交接处 | 1.12厚玻镁板基层 2.金属不锈钢色同幕墙立档 3.具体详见地面通用节点详图一/04节点 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 25.04
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
11 | 011105006001 | MT-02喷砂香槟金不锈钢(踢脚线） | 1.MT-02喷砂香槟金不锈钢(1.2厚,抗指纹不锈钢)h=50mm 2.9mm厚玻镁板基层 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 167.46
12 | 011105006003 | MT-02喷砂香槟金不锈钢(柱顶） | 1.MT-02喷砂香槟金不锈钢(1.2厚,抗指纹不锈钢)h=50mm 2.9mm厚玻镁板基层 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 82.3
13 | 011105006002 | 不锈钢收边条 | 1.门槛石交界处 2.5mm不锈钢收边条 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 11.1
14 | 011104001001 | FA-01铝合金除尘地毯（阻燃） | 1.FA-01铝合金除尘地毯 2.20*40热镀锌矩管 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 23.98
15 | 011108001001 | ST-01浅灰色大理石（门槛石） | 1.石材饰面(20mm),六面防护,DTG擦缝(石材需做结晶处理) 2.30mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道施工 4.50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5.现浇钢筋混凝土楼板,随打随抹平 6.综合考虑石材酸洗打蜡、石材晶体处理、石材六面刷养护液 7.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 10.04
16 | 011201003002 | 地面美缝剂美缝 | 1.地面美缝剂美缝 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 1153.77
楼地面装饰工程分部小计
墙、柱面装饰与隔断工程
17 | 011205001001 | CT-02米白色仿大理石岩板(燃烧性能等级A级) | （一层通往卫生间的走道墙面） 1.9mm厚岩板 2.5mm厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 22.29
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
18 | 011201001001 | PT-01无机涂料(燃烧性能等级A级) | (货梯外侧墙面） 1.内墙无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.15厚M15抹灰砂浆（不在本次范围已由总包施工） 4.界面剂1道（不在本次范围已由总包施工） 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 103.01
19 | 011203001002 | ST-02米白色大理石(平光面)(燃烧性能等级A级)（9m以下） | （大堂、电梯厅） 1.25mm厚石材,干挂槽内满灌石材胶粘结剂,安装就位后调解不锈钢挂件螺栓与横撑骨架固定 2.5mm厚不锈钢挂件拉线找平,与角钢横撑骨架固定 3.L50*50*5mm热镀锌角钢横撑骨架,中距依据石材横向中距600,与竖向骨架焊接固定 4.48*100*5.3热镀锌槽钢竖向骨架,中矩900,竖向方管用同规格镀锌方管与墙体焊接固定,在安装面材前,进行拉拔实验;地面与天花预埋200*200*10MM镀锌钢板,φ12膨胀螺栓固定; 5.横向次龙骨48mm*100mm*4mm间距1500mm 6.建筑墙体(详建筑) 7.综合考虑石材酸洗打蜡、石材晶体处理、石材六面刷养护液 8.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 461.06
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
20 | 011203001010 | ST-02米白色大理石(平光面)(燃烧性能等级A级)（9m以下）独立柱 | 1.25mm厚石材,干挂槽内满灌石材胶粘结剂,安装就位后调解不锈钢挂件螺栓与横撑骨架固定 2.5#热镀锌角钢挂件拉线找平,与角钢横撑骨架固定 3.L50*50*5mm热镀锌角钢横撑骨架,中距依据石材横向中距600-1200,与竖向骨架焊接固定 4.48*100*5.3（10#热镀锌槽钢）热镀锌槽钢竖向骨架,中矩600-900,竖向方管用同规格镀锌方管与墙体焊接固定,在安装面材前,进行拉拔实验;地面与天花预埋200*200*10MM镀锌钢板,φ12膨胀螺栓固定 5.200*200*8镀锌钢板、 6.具体详见图纸节点大样 7.建筑墙体(详建筑) 8.综合考虑石材酸洗打蜡、石材晶体处理、石材六面刷养护液 9.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 560.6
21 | 011203001005 | ST-02米白色大理石(燃烧性能等级A级)（9m以下）-凹凸墙面 | （大堂） 1.25mm厚石材,干挂槽内满灌石材胶粘结剂,安装就位后调解不锈钢挂件螺栓与横撑骨架固定 2.5mm厚不锈钢挂件拉线找平,与角钢横撑骨架固定 3.L50*50*5mm热镀锌角钢横撑骨架,中距依据石材横向中距600,与竖向骨架焊接固定 4.48*100*5.3热镀锌槽钢竖向骨架,中矩900,竖向方管用同规格镀锌方管与墙体焊接固定,在安装面材前,进行拉拔实验;地面与天花预埋200*200*10MM镀锌钢板,φ12膨胀螺栓固定; 5.横向次龙骨48mm*100mm*4mm间距1500mm 6.建筑墙体(详建筑) 7.综合考虑石材酸洗打蜡、石材晶体处理、石材六面刷养护液 8.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 20.99
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
22 | 011203003002 | CT-04米白色瓷砖墙面(燃烧性能等级A级) | （男卫、女卫、保洁间） 1.专用嵌缝剂擦缝 2.10mm厚陶瓷面砖(粘贴前用水将面砖浸湿2小时以上) 3.5mm厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 111.48
23 | 011203003003 | ST-03深灰色人造石(燃烧性能等级A级) | （男卫、女卫、） 1.专用嵌缝剂擦缝 2.ST-03深灰色人造石(粘贴前用水将面砖浸湿2小时以上) 3.5mm厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 0.67
24 | 011203001003 | ST-02米色大理石（石材暗门） | 1.ST-02米色25mm厚石材 2.50*50*5镀锌方钢 3.L50*5镀锌角钢 4.铝塑板(1.2mm) 5.L50*5角码背栓固定 6.含天地轴、磁吸、合页、选型暗拉环等所有所需配件 7.具体详见门表四节点大样01 8.综合考虑石材酸洗打蜡、石材晶体处理、石材六面刷养护液 9.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 6.7
25 | 011203003005 | CT-04米白色瓷砖墙面(燃烧性能等级A级)（墙砖隐形门） | 1.CT-04米白色墙砖 2.30mm*15mm*2mm镀锌方钢 3.含天地轴、磁吸、合页、选型暗拉环等所有所需配件 4.8厚镀锌角码 5.具体详见门表五节点大样 6.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 5.28
26 | 011203001011 | CT-02米白色仿大理石岩板（岩板暗门） | 1.9mm厚岩板、12mm厚A级基层板 2.50*50*5镀锌方钢 3.L50*5镀锌角钢 4.铝塑板(1.2mm) 5.L50*5角码背栓固定 6.含天地轴、磁吸、合页、选型暗拉环等所有所需配件 7.具体详见门表四节点大样01 8.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 3.76
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
27 | 011203001006 | ST-02米色大理石（消火栓隐形门） | 1.ST-02米色25mm厚石材 2.50*50*5镀锌方钢 3.L50*5镀锌角钢 5.L50*5角码背栓固定 6.含天地轴、磁吸、合页、选型暗拉环等所有所需配件 7.选型暗拉环 8.具体详见门表六节点大样02 9.综合考虑石材酸洗打蜡、石材晶体处理、石材六面刷养护液 10.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 6.35
28 | 011502001005 | MT-05喷砂黑钛不锈钢包边 | 1.MT-05喷砂黑钛不锈钢 2.厚度：1.2mm 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 21.04
29 | 010808002005 | MT-02喷砂香槟金不锈钢嵌条 | 1.MT-02喷砂香槟金不锈钢1.2mm 2.12厚阻燃基层板 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 72.29
30 | 011302001010 | 墙面石材LED型灯槽 | 1.12厚玻镁板基层 2.25mm厚石材 3.具体详见图纸大样 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 1.54
31 | 011203001001 | ST-02米白色大理石(平光面)(燃烧性能等级A级)-石材护角弧形 | 1.25mm厚石材,干挂槽内满灌石材胶粘结剂,安装就位后调解不锈钢挂件螺栓与横撑骨架固定 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 66.22
32 | 011203001013 | SI-02米白色大理石护条(燃烧性能等级A级) | 1.25mm厚石材圆角护条 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 4.8
33 | 011502001002 | 瓷砖阳角 | 1.瓷砖阳角做海棠角处理 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 15
34 | 011502001001 | 仿大理石岩板阳角 | 1.岩板阳角做海棠角处理 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 3
35 | 011201003001 | 墙面美缝剂美缝 | 1.墙面美缝剂美缝 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 1272.27
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
墙、柱面装饰与隔断工程分部小计
天棚工程
36 | 011302001005 | CL-01白色无机涂料轻钢龙骨石膏板吊顶（平面吊顶天棚）(燃烧性能等级A级) | 1.罩光无机涂料一道(无窗空间用无机涂料一道) 2.无机涂料一道(无窗房间用无机涂料一道) 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 5.9.5厚双层纸面石膏板， 6.CB60x27x0.6上人轻钢龙骨,次龙骨中距400，主龙骨间距1000 7.8号镀锌低碳钢吊杆,中距900-1200 8.原土建基层 9.需综合考虑基层板/面板补嵌缝和接缝处理 10.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 6.87
37 | 011302001006 | CL-02防水白色无机涂料轻钢龙骨防水防霉石膏板吊顶(燃烧性能等级A级) | 1.防水防霉无机涂料一道(无窗空间用无机防水涂料一道) 2.封闭底涂料一道(无窗空间用无机防水涂料一道) 3.刮腻子三遍 4.9.5厚双层防水石膏板 5.CB60x27x0.6上人轻钢龙骨,次龙骨中距400，主龙骨间距1000 6.8号镀锌低碳钢吊杆,中距900-1200 7.原土建基层 8.需综合考虑基层板/面板补嵌缝和接缝处理 9.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 22.56
38 | 011302001001 | MI-04白色蜂窝铝板（跌级吊顶天棚）(燃烧性能等级A级) | 1.抗刮白色蜂窝铝板（1.0厚+13蜂窝+0.8厚，折边） 2.配套轻钢龙骨 3.C50*20*0.6轻钢龙骨，中距1000 4.8号镀锌低碳钢吊杆，中距900-1200 5.投标人综合考虑检修口材质以及设置数量（同空调数量一致）及设置方式，需满足设备检修需求 6.原土建基层 7.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 1008.55
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
39 | 011302001004 | MT-01喷砂香槟金不锈钢吊顶 | 1.MT-01喷砂香槟金（1.2厚+13蜂窝+0.8厚，折边） 2.配套轻钢龙骨 3.C50*20*0.6轻钢龙骨，中距1000 4.8号镀锌低碳钢吊杆，中距900-1200 5.原土建基层 6.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 36.07
40 | 011302002001 | ST-02米白色大理石(平光面)天棚及侧面 | 1.50*50*5热镀锌方钢@1000与楼板两侧10#槽钢固定 2.50#热镀锌角钢 3.ST-02米白色大理石(平光面) 4.具体详见图纸节点大样 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 6.87
41 | 011302001002 | 幕墙窗帘盒 | 1.50轻钢龙骨@400 2.18mm玻镁板 3.9.5mm厚石膏板 4.刮腻子三遍 5.罩光无机涂料一道(无窗空间用无机涂料一道) 6.无机涂料一道(无窗房间用无机涂料一道) 7.封闭底涂料一道 8.需综合考虑基层板/面板补嵌缝和接缝处理 9.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 67
42 | 011302001011 | 幕墙窗帘盒侧封板 | 1.18mm玻镁板 2.9.5mm厚石膏板 3.刮腻子三遍 4.罩光无机涂料一道(无窗空间用无机涂料一道) 5.无机涂料一道(无窗房间用无机涂料一道) 6.封闭底涂料一道 7.需综合考虑基层板/面板补嵌缝和接缝处理 8.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 99.53
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
43 | 011302001003 | 幕墙侧封板 | 1.L50mm*5mm@600镀锌角钢、铝角码固定 2.MI-04白色蜂窝铝板1.2mm（15厚铝蜂窝板背衬） 3.具体详见幕墙窗帘盒详图 4.需综合考虑基层板/面板补嵌缝和接缝处理 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 132.7
44 | 011302B003001 | 转换层、反向支撑 | 1.50*50*5镀锌角钢 2.具体参考钢结构转化层图纸大样 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | t | 14.63
45 | 011502001007 | 金属收边条 | 1.部位：石膏板吊顶阳角处（详见图纸） 2.材质：金属收边条（0.6厚镀锌铁皮成品护角） 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 17.3
46 | 011303002001 | 天花检修口 | 1.定制成品石膏检修口（活动板） 2.检修口开启处需要有铝合金护角设置 3.规格：检修口洞口尺寸不小于450X450mm 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 2
47 | 011302001012 | CL-02防水白色无机涂料-灯槽(燃烧性能等级A级) | 1.防水防霉无机涂料一道(无窗空间用无机防水涂料一道) 2.封闭底涂料一道(无窗空间用无机防水涂料一道) 3.刮腻子三遍 4.9.5厚双层防水石膏板 5.12厚硅钙板基层 6.白色铁皮 7.详见天花详图四 8.按水平投影面积计算，综合考虑侧封板 9.需综合考虑基层板/面板补嵌缝和接缝处理 10.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 2.08
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
48 | 011302001013 | CL-02防水白色无机涂料-边槽(燃烧性能等级A级) | 1.9mm玻镁板基层板 2.9.5mm厚防水石膏板 3.刮腻子三遍 4.封闭底涂料一道(无窗空间用无机防水涂料一道) 5.防水防霉无机涂料一道(无窗空间用无机防水涂料一道) 6.防水处理 7.按水平投影面积计算，综合考虑侧封板 8.需综合考虑基层板/面板补嵌缝和接缝处理 9.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 2.9
天棚工程分部小计
其他工程
49 | 011505001001 | 前台 | 1.ST-04深灰色大理石台面 2.阻燃基层板 3.20*40热镀锌方钢 4.MT-06喷砂暖棕色不锈钢蜂窝板抽屉 5.ST-04深灰色大理石侧板造型 6.50*50*3热镀锌角铁框架 7.成品LED灯带 8.MT-06喷砂暖棕色不锈钢侧板 9.50*50*3热镀锌角铁框架 10.具体详见前台节点大样 11.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 项 | 1
50 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.ST-03深灰色人造石 2.内部骨架40*40*4角钢架@500 3.15mm厚阻燃板面层防水漆米白色 4.具体详见卫生间图纸大样 5.按水平投影面积计算，综合考虑洗手台立面石材、立面阻燃板、石材磨边开孔及拉槽 6.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 2
51 | 011505003001 | 镜面玻璃柜子 | 1.MR-01超清防爆防雾清镜（6mm) 2.含本色不锈钢包边 3.12mm厚阻燃板面层 4.AR-01镜子自带亚克力灯带 5.透光膜、灯带 6.具体详见卫生间图纸大样 7.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 4.34
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
52 | 011505002002 | 镜后纸巾架二合一感应皂液器 | 1.镜后纸巾架二合一感应皂液器 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 4
53 | 011505002003 | 台面翻盖垃圾桶 | 1.台面翻盖垃圾桶长方形挂桶三件套 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 2
54 | 011505002010 | 废纸收纳盒 | 1.410*410*100mm废纸收纳盒 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 2
55 | 011505002004 | 垃圾箱 | 1.MT-05喷砂暖棕色不锈钢 2.垃圾箱 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 6
56 | 011505002005 | 自动感应烘手器 | 1.自动感应烘手器 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 2
57 | 011505002011 | 电动香薰 | 1.电动香薰 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 2
58 | 011505002006 | 马桶盖清洁器 | 1.马桶盖清洁器 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 6
59 | 011505002008 | 卫生纸架 | 1.卫生纸架 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 6
60 | 011505002009 | 衣钩 | 1.衣钩 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 6
61 | 011207003001 | 卫生间隔断（蹲位） | 1.WD-01奶茶色隔断门(阻燃) 2.12厚抗倍特板 3.含WD-01配套不锈钢踢脚，含门把手、锁扣、合页、吸音减震胶条等五金构件 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 33.87
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
62 | 011207003002 | 卫生间隔断（小便器） | 1.5+5厚夹胶磨砂玻璃 2.外框为配套本色不锈钢收边 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m2 | 1.3
63 | 011508001001 | 金属发光字 | 1.消火栓暗门金属发光字 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 15
64 | 011508001002 | 金属发光字（数字及字母） | 1.消火栓暗门金属发光字 2.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 66
65 | 011510B002001 | 天棚面开孔 | 1.灯具开孔 2.规格：综合考虑 3.开槽面板材质：综合考虑 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 117
66 | 011510B001001 | 天棚面开槽（100宽） | 1.LED定制嵌装线性灯 2.开槽面板材质：综合考虑 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 168.31
67 | 011510B001002 | 天棚面开槽（150宽） | 1.风口 2.开槽面板材质：综合考虑 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 158.33
68 | 011510B001003 | 天棚面开槽（200宽） | 1.风口 2.开槽面板材质：综合考虑 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | m | 14.3
69 | 011510B002003 | 石材开洞 | 1.石材开洞（洗手台） 2.规格：综合考虑 3.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 4
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
70 | 011601014001 | 货梯改造区域修复及增加费用 | 1.修复工作：对货梯区域改造施工完成后相邻的已完成施工内容进行修复，包括天地墙装饰及安装工程所有被破坏内容进行原状恢复。 2.基层处理：对改造完成后的货梯区域进行基层修补、清理、找平，以满足后续装饰施工的基础条件。 3.分时间段施工造成的增加费用：需综合考虑等待货梯改造完成后装饰及安装工程施工的所有额外增加费用，确保两次施工内容的平稳对接，各专业施工有序进行。包括不限于水电管线改造复位、线性灯连接修复、消防及安防设施修复，通风、空调管线受损同步进行管线修复、保温处理，改造完成区域恢复通风、空调功能，装饰风口修复完整，所有配套设施施工完毕后进行联动调试；改造完成区域功能、外观与周边装修保持一致，保证装饰面的平整美观、无色差、无空鼓，机电、消防等设施运行正常，满足建筑正常使用及验收要求。 4.综合考虑该施工期间搭设安全防护脚手架，临时围挡等安全措施，施工完毕后清理现场，恢复场地整洁。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范。 | 项 | 1
其他工程分部小计
装饰风口
71 | 030703011001 | 装饰风口 | 1.名称:200宽条形送风口（S/A） 2.类型:与顶面同色,两面侧出ABS风口 3.型号:2740*200mm 4.规格:整体面板采用ABS材质，极窄边框，送风口中间增加20mm宽铝制挡风条，风口格栅可以调节角度； 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
72 | 030703011002 | 装饰风口 | 1.名称:200宽条形送风口（S/A） 2.类型:与顶面同色,两面侧出ABS风口 3.型号:1700*200mm 4.规格:整体面板采用ABS材质，极窄边框，送风口中间增加20mm宽铝制挡风条，风口格栅可以调节角度； 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
73 | 030703011003 | 装饰风口 | 1.名称:条形排风口（E/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:2740*200mm 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
74 | 030703011004 | 装饰风口 | 1.名称:条形排风口（E/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:2640*200mm 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
75 | 030703011005 | 装饰风口 | 1.名称:条形排风口（E/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:1140*200mm 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
76 | 030703011006 | 装饰风口 | 1.名称:200宽条形回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:1700*200mm 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
77 | 030703011007 | 装饰风口 | 1.名称:200宽条形回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:1640*200mm 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
78 | 030703011008 | 装饰风口 | 1.名称:侧装回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:19430*200 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 2
79 | 030703011009 | 装饰风口 | 1.名称:侧装回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:17236*200 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
80 | 030703011010 | 装饰风口 | 1.名称:侧装回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:16697*200 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
81 | 030703011011 | 装饰风口 | 1.名称:侧装回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:13650*200 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
82 | 030703011012 | 装饰风口 | 1.名称:侧装回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:10900*200 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
83 | 030703011013 | 装饰风口 | 1.名称:侧装回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:7725*200 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 2
84 | 030703011014 | 装饰风口 | 1.名称:侧装回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:6877*200 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
85 | 030703011015 | 装饰风口 | 1.名称:侧装回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:6025*200 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
86 | 030703011016 | 装饰风口 | 1.名称:侧装回风口（R/A） 2.类型:与顶面同色,可检修ABS风口 3.规格:1260*200 4.型号:回风口为可检修形式，边框为20mm宽，中间格栅部分可以整体取下，方便更换过滤网，同时可以从风口处实现对空调设备的检修和调试。 5.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
87 | 030703011017 | 装饰风口 | 1.名称:150宽条形喷风口（FJL-S/A） 2.类型:与顶面同色,ABS防结露风口 3.规格:85453*150 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
88 | 030703011018 | 装饰风口 | 1.名称:150宽条形喷风口（FJL-S/A） 2.类型:与顶面同色,ABS防结露风口 3.规格:73327*150 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
89 | 030703011019 | 装饰风口 | 1.名称:150宽条形喷风口（FJL-S/A） 2.类型:与顶面同色,ABS防结露风口 3.规格:4110*150 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深海大厦项目二期室内公区精装修工程-北塔（首层）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料设备暂估合价
90 | 030703011020 | 装饰风口 | 1.名称:150宽条形喷风口（FJL-S/A） 2.类型:与顶面同色,ABS防结露风口 3.规格:1600*150 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
91 | 030703011021 | 装饰风口 | 1.名称:150宽条形喷风口（FJL-S/A） 2.类型:与顶面同色,ABS防结露风口 3.规格:1300*150 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 2
92 | 030703011022 | 装饰风口 | 1.名称:150宽条形喷风口（FJL-S/A） 2.类型:与顶面同色,ABS防结露风口 3.规格:1250*150 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 5
93 | 030703011023 | 装饰风口 | 1.名称:150宽条形喷风口（FJL-S/A） 2.类型:与顶面同色,ABS防结露风口 3.规格:1200*150 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 3
94 | 030703011024 | 装饰风口 | 1.名称:150宽条形喷风口（FJL-S/A） 2.类型:与顶面同色,ABS防结露风口 3.规格:1158*150 4.其他具体要求详见施工图、招标文件及物料表等相关资料，符合行业规范 | 个 | 1
装饰风口分部小计
南塔一层大堂装修工程分部小计
本页小计
合 计