## 南川精装
重庆站房2标装饰装修段南川北站工程招标控制价审核表（除地面铺装） | [14 empty] | 人工 | 材料 | 机械 | 单价 | 取费
项目名称：中铁建工集团有限公司重庆至黔江铁路站房工程2标项目经理部 | [12 empty] | 单位：元
序号 |  | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 控制价 |  | 报价 |  | 工程量计算规则 | 费用组成 | 报价备注 | [5 empty] | 25%
[7 empty] | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） |  |  |  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 单价 | 取费
一、 | 候车厅
1 | 天棚吊顶 | 白色铝条板造型吊顶 | 1、铝条板与配套专用龙骨固定 2、与铝条板配套的专用龙骨,间距≤1200、用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、10号镀锌低碳钢丝(或直径6 钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留中10 钢筋吊环(勾),双向中距<1200 （吊杆长度超过1.5米后需要做转换层,做法详见二次结构施工安装详图） | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝条板面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 2793.95 | 150 | 419092.5 | 165.0167 | 461048.3158 | 按实际尺寸铝板天棚面以垂直投影面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材还含铝方通及配套挂件与螺丝 |  | 110 | 11.3333 | 10.68 | 132.0133 | 165.0167
2 | 天棚吊顶 | 白色铝拉网板面造型吊顶 | 1、铝拉网板面与配套龙骨固定；2、具体龙骨及龙骨间距需满足设计要求；3、铝拉网板面层安装、固定方式满足设计要求；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝拉网板面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 2793.95 | 150 | 419092.5 | 165.0167 | 461048.3158 | 按实际尺寸铝板天棚面以垂直投影面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝拉网板 | 甲供材含铝拉网板及配套连接件 | 做法需明确
3 | 铝板灯带 | 香槟金色铝包边灯带及包梁铝板 | 1.灯带型式、尺寸：此项为灯带造型的铝板装饰 ；2.材料品种、规格、 安装固定方式：满足设计及规范要求；4.其他：满足设计及相关规范要求。 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、灯带面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 675 | 150 | 101250 | 178.7667 | 120667.5 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材含铝板及配套连接件 | 明确项目特征 | 125 | 7.3333 | 10.68 | 143.0133 | 178.7667
4 | 墙面 | 干挂3mm厚白色铝板墙面 | 1、铝合金饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、连接件与预埋板焊接 5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 1124 | 140 | 157360 | 157.2688 | 176770.075 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材还包含铝板硅酸钙板衬板及连接件 |  | 110 | 8.785 | 7.03 | 125.815 | 157.2688
5 | 墙面 | 香槟金色瓦楞板 | 1、铝合金瓦楞板饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式;3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、连接件与预埋板焊接；5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 250 | 140 | 35000 | 157.2688 | 39317.1875 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：瓦楞板 | 甲供材还包含瓦楞板及配套连接件
6 | 柱面包柱 | 包柱3mm厚铝大板柱面 | 1、3厚铝合金饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、L50*50角钢横龙骨，40*80竖向方管竖龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。（型钢龙骨另计） 4、连接件与预埋板焊接 5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与踢脚接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 898.6 | 140 | 125804 | 169.7688 | 152554.1988 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材还包含铝板硅酸钙板衬板及连接件 |  | 120 | 8.785 | 7.03 | 135.815 | 169.7688
7 | 柱面包柱 | 灰色铝板嵌条 | 1、3mm厚灰色铝板嵌条具体规格详设计与配套专用龙骨固定 2、与铝合金单板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或%%C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与踢脚接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 89.86 | 140 | 12580.4 | 251.0188 | 22556.5449 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材含铝板及配套连接件 |  | 185 | 8.785 | 7.03 | 200.815 | 251.0188
8 | 其他 | 风口百叶 | （1）面板：铝合金百叶； （2）龙骨及连接件：详见施工方案及图纸要求； （3）密封胶：详见施工方案及图纸要求； （4）完成本项目的所需的材料及相应的工序(包括但不限于加工制作、储运、安装、嵌缝、塞口、清洗、试验检测等内容） （5）未详尽列举特征，详见设计图纸、设计规范、施工方案。 | （1）百叶窗安装、防虫网安装，百叶喷涂氟碳漆 （2）包含基层处理（打磨找补清理）、成品保护、负责工作区域的安全文明施工,施工遗留垃圾的清理及外运等； （3）含材料费管理费、措施费、夜间施工费、赶工措施费、安全文明施工费、规费、税金、临近既有线施工费用以及可能出现的人员窝工及机械停滞费用等施工所发生的一切费用 （4）其他未尽事宜详见招标文件技术要求及图纸 | m2 | 4.5 | 240 | 1080 | 775.85 | 3491.325 | 按百叶窗的垂直投影面积进行计算 | 全费用综合单价 |  |  | 150 | 460 | 10.68 | 620.68 | 775.85
9 | 墙面、顶面 | 干挂型钢龙骨 | 1、石材、铝板墙面龙骨、埋板等； 2、骨架种类、规格：具体规格、尺寸、连接方式详见图纸； | 1.镀锌型钢龙骨转换层、骨架的制作、运输、安装、刷漆 2.该项包含本项工作所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | t | 172.5072 | 8726.4 | 1505366.8301 | 10300 | 1776824.16 | 按设计图示尺寸以实际安装根数以重量计算 | 此项工作的全费用综合单价 |  |  | 3000 | 5034 | 206 | 8240 | 10300
二、 | 门斗
1 | 天棚吊顶 | 2.5mm厚铝单板吊顶 | 1、2.5厚铝合金单板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金单板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或%%C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环,双向中距≤1200 其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝单板片面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 70.2 | 140 | 9828 | 160.0167 | 11233.17 | 按实际尺寸铝板天棚面以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材包含铝板及配套连接件 |  | 110 | 7.3333 | 10.68 | 128.0133 | 160.0167
2 | 墙面、顶面 | 干挂型钢龙骨 | 1、石材、铝板墙面龙骨、埋板等； 2、骨架种类、规格：具体规格、尺寸、连接方式详见图纸 | 1.镀锌型钢龙骨转换层、骨架的制作、运输、安装、刷漆 2.该项包含本项工作所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | t | 1.404 | 8726.4 | 12251.8656 | 10300 | 14461.2 | 按设计图示尺寸以实际安装根数以重量计算 | 此项工作的全费用综合单价
三、 | 综合服务中心
1 | 墙面 | 干挂3mm厚白色铝板墙面 | 1、3厚铝合金饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、连接件与预埋板焊接 5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 59 | 140 | 8260 | 157.2688 | 9278.8563 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材还包含铝板硅酸钙板衬板及连接件
2 | 墙面 | 木色鱼骨纹造型铝单板墙面 | 1、3厚铝合金饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、连接件与预埋板焊接 5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 28.2 | 140 | 3948 | 157.2688 | 4434.9788 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材还包含铝板硅酸钙板衬板及连接件
3 | 墙面 | 白色瓦楞板 | 1、3厚铝合金瓦楞板饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、连接件与预埋板焊接 5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 28.2 | 140 | 3948 | 157.2688 | 4434.9788 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：瓦楞板 | 甲供材包含瓦楞板及连接件
4 | 墙面 | 黄色瓦楞板 | 1、铝合金瓦楞板饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、连接件与预埋板焊接 5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 4 | 140 | 560 | 157.2688 | 629.075 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：瓦楞板 | 甲供材包含瓦楞板及连接件
5 | 其他 | 2.5mm灰色铝板门套（不锈钢门套） | 1、部位：综合考虑，有门、无门部位均按此项计算 2、墙体类型：砼、砖墙综合考虑； 3、骨架种类、规格：型材，规格详见设计图纸，间距应满足施工要求并由投标人综合考虑； 4、面层材料种类、规格：铝板； 5、嵌缝、打胶； 6、具体要求详设计图纸 7、根据安装需要开孔 | 1、后置件、骨架的制作、运输、安装；2、铝板下料，安装；3、嵌缝、打胶；4、该项包含铝板门套线的所有工作内容，所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m2 | 16.68 | 180 | 3002.4 | 199.125 | 3321.405 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：不锈钢门套 | 甲供材包含铝板及配套连接件 甲供材包括不锈钢 |  | 150 | 5.8 | 3.5 | 159.3 | 199.125
6 | 天棚吊顶 | 2.5mm厚铝单板吊顶 | 1、2.5厚铝合金单板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金单板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或%%C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环,双向中距≤1200 其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝单板片面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 31.4 | 140 | 4396 | 160.0167 | 5024.5233 | 按实际尺寸铝板天棚面以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝拉网板 | 甲供材包含铝板及配套连接件
7 | 天棚吊顶 | 铝合金条板吊顶 | 1、1.5铝合金条板与配套专用龙骨固定(宽150mm,缝75mm,厚1mm） 2、与铝合金方通配套的专用龙骨,间距≤1200、用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、10号镀锌低碳钢丝(或直径6 钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留中10 钢筋吊环(勾),双向中距<1200 （吊杆长度超过1.5米后需要做转换层,做法详见二次结构施工安装详图） | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝条板面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 31.4 | 140 | 4396 | 162.6 | 5105.64 | 按实际尺寸铝板天棚面以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝拉网板 | 甲供材包含铝板及配套连接件 |  | 110 | 9.4 | 10.68 | 130.08 | 162.6
8 | 墙面、顶面 | 干挂型钢龙骨 | 1、石材、铝板墙面龙骨、埋板等； 2、骨架种类、规格：具体规格、尺寸、连接方式详见图纸 | 1.镀锌型钢龙骨转换层、骨架的制作、运输、安装、刷漆 2.该项包含本项工作所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | t | 3.9776 | 8726.4 | 34710.1286 | 10300 | 40969.28 | 按设计图示尺寸以实际安装根数以重量计算 | 此项工作的全费用综合单价
四、 | 卫生间含卫生间走道
1 | 天棚吊顶 | 天花蜂窝大板（含灰色铝板设备带） | 1、7mm厚铝蜂窝大板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金单板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或%%C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、蜂窝大板面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 418.792 | 140 | 58630.88 | 197.1 | 82543.9032 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝蜂窝大板 | 甲供材包含天花蜂窝大板及配套连接件 |  | 125 | 22 | 10.68 | 157.68 | 197.1
2 | 墙面、顶面 | 干挂型钢龙骨 | 1、石材、铝板墙面龙骨、埋板等； 2、骨架种类、规格：具体规格、尺寸、连接方式详见图纸 | 1.镀锌型钢龙骨转换层、骨架的制作、运输、安装、刷漆 2.该项包含本项工作所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | t | 12.5638 | 8726.4 | 109636.3953 | 10300 | 129406.728 | 按设计图示尺寸以实际安装根数以重量计算 | 此项工作的全费用综合单价
3 | 天棚吊顶 | 硅酸钙板吊顶 | 1、喷(刷、辊)无机涂料(湿涂覆比<1.5 Kg/m)面层两逅 每道间隔2小时) 2、封底漆一道(干燥后再做面层、 满刮2 厚面层耐水腻子找平、板面接缝处贴嵌缝带。刮腻子抹平 错缝粘贴第二层9 .5 厚耐水耐火纸面石膏板 5、双层6.0MM厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200 螺丝距板长边>10 短边>15 U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27间距1200用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27间距400用挂件与承接龙骨联结 8、U型轻钢承接龙骨CS50x15,间距1200用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 9、直径8钢筋吊杆并加反支撑,双向中距<1200吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、现浇钢筋混凝土板底预埋中10 钢筋吊环(勾双向中距≤1200 其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1.基层处理； 2.主、次龙骨、角钢、吊杆安装； 3.耐火纸面石膏板面层安装； 4.满刮防水腻子找平，封底漆施工； 5.涂料面层两遍； 6.材料的运输、堆码、清运及场内多次搬运； 7.单价已包括送样的材料费用、检验、试验等工作; 8.配合安装队伍进行多次预留预埋及相关开槽、开洞的修补工作； 9.对已施工完成的成品及其他专业已完成的成品进行保护工作，无论是否由该单位导致的损坏，该单位都应履行修复处理责任； 10.对施工需要拆除或移动的材料，待施工完毕后，恢复原状； 11.完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾； 12.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 12.03 | 166.95 | 2008.4085 | 225.9894 | 2718.6522 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  |  | 85 | 88.3155 | 7.476 | 180.7915 | 225.9894
4 | 天棚吊顶 | 防水乳胶漆顶棚 | 1、防火型无机耐擦洗涂料两道饰面(白色) 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、天棚基层处理；2、满刮腻子一遍，砂抹平；3、涂料的制作、运输、喷涂；4、该项包含无机涂料天棚的所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 5.64 | 28 | 157.92 | 48.3975 | 272.9619 | 按设计图示尺寸以面积计算（梁侧并入此项计算） | 全费用综合单价 |  |  | 22 | 15.65 | 1.068 | 38.718 | 48.3975
5 | 墙面 | 绿色铝板墙面 | 1、2.5厚铝合金饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、连接件与预埋板焊接 5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 14.8 | 140 | 2072 | 157.2688 | 2327.5775 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材还包含铝板硅酸钙板衬板及连接件 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 墙面 | 岩板墙面 | 1、同色水泥擦缝 2、岩板厚度1200*2400*6mm 3、10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺瓷砖胶) 4、缝宽、嵌缝材料：按甲方要求嵌缝、打胶； 5、酸洗、打蜡要求：满足设计和相关规范要求； 6、根据安装需要开孔 7、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、基层处理 2、安装方式：湿贴 3、面层材料品种、规格、颜色：岩板 4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 105 | 170 | 17850 | 446.25 | 46856.25 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  |  | 85 | 260 | 12 | 357 | 446.25
7 | 墙面 | 岩板墙面 | 1、同色水泥擦缝 2、岩板厚度1200*2400*10mm 3、10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺瓷砖胶) 4、缝宽、嵌缝材料：按甲方要求嵌缝、打胶； 5、酸洗、打蜡要求：满足设计和相关规范要求； 6、根据安装需要开孔 7、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、基层处理 2、安装方式：湿贴 3、面层材料品种、规格、颜色：岩板 4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 105 | 200 | 21000 | 446.25 | 46856.25 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  |  | 85 | 260 | 12 | 357 | 446.25
8 | 墙面 | 仿水磨石砖墙面 | 1、同色水泥擦缝 2、8-10厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3、8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、缝宽、嵌缝材料：按甲方要求嵌缝、打胶； 5、酸洗、打蜡要求：满足设计和相关规范要求； 6、根据安装需要开孔 7、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、墙体基层处理；2、水泥砂浆的制作、运输；3、粘贴墙面砖；4、局部部位面砖切割、打磨；5、水泥擦缝；6、该项包含玻化砖墙面的所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 319.32 | 135 | 43108.2 | 241.25 | 77035.95 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  |  | 65 | 122.5 | 5.5 | 193 | 241.25
9 | 墙面 | 不锈钢嵌条 | 1、不锈钢嵌条具体规格详设计与配套专用龙骨固定 2、与铝合金单板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或%%C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 | 1、不锈钢下料；2、不锈钢干挂；3、墙面上不锈钢粘贴；4、与墙面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m | 211.74 | 25 | 5293.5 | 63.125 | 13366.0875 | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 全费用综合单价 |  |  | 25 | 25 | 0.5 | 50.5 | 63.125
10 | 墙面 | 防水乳胶漆墙面 | 1、喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道 2、满刮2厚腻子砂磨平 3、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、墙体基层处理；2、刮腻子；3、涂料的制作、运输；4、喷面浆或涂料；5、该项包含涂料墙面的所有工作内容，该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 17.8 | 28 | 498.4 | 47.6875 | 848.8375 | 按设计图示尺寸以面积计算（有吊顶房间算至吊顶底，无吊顶房间算至梁底或者板底） | 全费用综合单价 |  |  | 22 | 15.65 | 0.5 | 38.15 | 47.6875
11 | 地面 | 灰麻地砖 | 1、面层：灰麻地砖(防滑),同色水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3、嵌缝材料种类：按甲方要求嵌缝、打胶； 4、防护层材料：满足设计和相关规范要求； 5、酸洗、打蜡要求：满足设计和相关规范要求； 6、楼地面伸缩缝、变形缝的处理； 7、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、基层清理、打磨；2、砂浆的制作、运输、找平、压实；3、面层的铺贴，挡水条制作；4、水泥砂浆擦缝；5、局部部位防滑地砖切割、打磨，未详尽列举的图纸、方案事项均包含在综合单价中；6.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 401.5 | 120 | 48180 | 209.7375 | 84209.6062 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  | 卫生间地面删除，踢脚线删除。 | 65 | 101.89 | 0.9 | 167.79 | 209.7375
12 | 踢脚 | 弧面石材踢脚 | 1、粘贴10厚石材(板材满涂防污济)专用勾缝剂勾缝 2、12厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)(用于混凝土空心砌块墙);界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)(用于蒸压加气混凝土砌块墙) | 1、墙体基层处理；2、砂浆的制作、运输、安装；3、石材踢脚卡件固定及不锈钢板面的安装；4、该项包含石材踢脚的所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m | 286.8 | 90 | 25812 | 79.375 | 22764.75 | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：石材 |  |  | 60 | 2 | 1.5 | 63.5 | 79.375
13 | 其他 | 嵌入式垃圾桶 | 1、成品嵌入不锈钢垃圾桶安装；2、三合一高度1950MM*宽度360MM | 1、对缝居中安装；2、该项包含石材踢脚的所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 个 | 4 | 700 | 2800 | 815 | 3260 | 按设计图示尺寸以个数计算 | 全费用综合单价 |  | 涉及拆除墙体修复。如何考虑。 | 50 | 600 | 2 | 652 | 815
14 | 其他 | 2.5mm灰色铝板门套 | 1、部位：综合考虑，有门、无门部位均按此项计算 2、墙体类型：砼、砖墙综合考虑； 3、骨架种类、规格：型材，规格详见设计图纸，间距应满足施工要求并由投标人综合考虑； 4、面层材料种类、规格：铝板； 5、嵌缝、打胶； 6、具体要求详设计图纸 7、根据安装需要开孔 | 1、后置件、骨架的制作、运输、安装；2、铝板下料，安装；3、嵌缝、打胶；4、该项包含铝板门套线的所有工作内容，所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m2 | 48.024 | 180 | 8644.32 | 199.125 | 9562.779 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材包含铝板及配套连接件
15 | 其他 | 1.5mm灰色不锈钢门套 | 1、部位：综合考虑，有门、无门部位均按此项计算 2、墙体类型：砼、砖墙综合考虑； 3、骨架种类、规格：型材，规格详见设计图纸，间距应满足施工要求并由投标人综合考虑； 4、面层材料种类、规格：不锈钢； 5、嵌缝、打胶； 6、具体要求详设计图纸 7、根据安装需要开孔 | 1、后置件、骨架的制作、运输、安装；2、铝板下料，安装；3、嵌缝、打胶；4、该项包含不锈钢门套线的所有工作内容，所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m2 | 4.55 | 230 | 1046.5 | 242.875 | 1105.0812 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：不锈钢门套 | 甲供材包括不锈钢 |  | 150 | 40.8 | 3.5 | 194.3 | 242.875
16 | 其他 | 智能玻璃镜 | 1.30*30mm方管龙骨（刷防火、防腐） 2.6mm厚双层硅酸钙板基层（涂刷防腐） 3.智能玻璃镜安装，满足照明等其他功能。 4.顶部侧面底部LED贴片灯带、灯槽制作安装 5.不锈钢边框包边；6.完成该项工作所需的全部工作内容 | [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 33.1 | 285 | 9433.5 | 441.875 | 14626.0625 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  | 如何考虑，实现哪些功能 | 50 | 300 | 3.5 | 353.5 | 441.875
17 | 其他 | 蹲位隔断 | 1.50*4不锈钢角码固定隔板，膨胀螺丝与墙面固定 2.20mm厚金属复合板制作安装，含不锈钢挂衣钩固定安装，不锈钢纸盒、搁物板等五金件安装； 3.复合板面不锈钢把手、不锈钢锁（红绿）隔门不锈钢合页安装； 4.隔板交接处50*4不锈钢角码纵向安装，专用平头螺丝固定，隔板与地面交接位置装100mm高不锈钢踢脚，防水胶嵌缝，2mm厚不锈钢U形抵扣封边； 5.未尽部分详见图纸； 6.完成该项工作所需的全部工作内容，完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾。 | [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 516.336 | 450 | 232351.2 | 660.625 | 341104.47 | 按设计图示尺寸以隔板面积计算 | 全费用综合单价 |  |  | 65 | 460 | 3.5 | 528.5 | 660.625
18 | 其他 | 小便斗隔板 | 1.固定不锈钢方框，膨胀螺丝与墙面固定 2.磨砂长虹玻璃制作安装 3.完成该项工作所需的全部工作内容，完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾。 | [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 套 | 15 | 400 | 6000 | 602.5 | 9037.5 | 按设计图示尺寸以隔板套数计算 | 全费用综合单价 |  |  | 80 | 400 | 2 | 482 | 602.5
19 | 其他 | 洗漱台 | 1、部位：具体详设计图纸要求； 2、石材规格：综合详见图纸； 3、金属板柜体挡板 4、台面、挡水 5、其它：满足设计规范及图纸要求。 | 1.洗漱台面层石材制作、运输、铺贴 2.铝板安装、收边收口 3.材料的运输、摆放、清运及场内多次搬运； 4.对已施工完成的成品及其他专业已完成的成品进行保护工作，无论是否由该单位导致的损坏，该单位都应履行修复处理责任； 5.对施工需要拆除或移动的材料，待施工完毕后，恢复原状； 6.完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾； 7、该项包含本项工作所有工作内容含水平倒运、垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m | 27.93 | 700 | 19551 | 1018.75 | 28453.6875 | 按设计图示尺寸以隔板米计算 | 全费用综合单价 | 甲供材包含铝板及配套连接件 | 挡板材质做法需确定 | 300 | 500 | 15 | 815 | 1018.75
20 | 其他 | 成品灯条 | 1.灯带型式、尺寸：按设计尺寸、成品灯条 ；2.材料品种、规格、 安装固定方式：满足设计及规范要求；4.其他：满足设计及相关规范要求。 | 1.成品灯条采购、运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m | 70.51 | 60 | 4230.6 | 82.5 | 5817.075 | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 全费用综合单价 |  | 确定型号要求 | 20 | 43 | 3 | 66 | 82.5
21 | 其他 | LED灯带 | 1.灯带型式、尺寸：此项为灯带造型外的不锈钢装饰 2.安装固定方式：满足设计及规范要求；4.其他：满足设计及相关规范要求 | 1.灯带采购、运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m | 152.63 | 60 | 9157.8 | 82.5 | 12591.975 | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 全费用综合单价 |  | 确定型号要求 | 20 | 43 | 3 | 66 | 82.5
22 | 其他 | 烘手器 | 1、成品烘手器安装；2.完成该项工作所需的全部工作内容，完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾。 | [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 4.该项包含本项工作所有工作内容含水平倒运、垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 副 | 5 | 265 | 1325 | 352.5 | 1762.5 | 按设计图示尺寸以个数计算 | 全费用综合单价 |  |  | 50 | 230 | 2 | 282 | 352.5
23 | 其他 | 卫生纸盒 | 1、成品304#不锈钢嵌入纸巾盒（抽纸盒垃圾箱一体）2、完成该项工作所需的全部工作内容，完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾。 | [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、螺栓等配件安装 3.刷油漆 4.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 个 | 5 | 45 | 225 | 108.75 | 543.75 | 按设计图示尺寸以个数计算 | 全费用综合单价 |  |  | 20 | 65 | 2 | 87 | 108.75
24 | 其他 | 残卫扶手 | 残疾人扶手 | 1.支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 套 | 3 | 124 | 372 | 315 | 945 | 按设计图示尺寸以套数计算 | 全费用综合单价 |  |  | 65 | 185 | 2 | 252 | 315
五、 | 母婴室
1 | 天棚吊顶 | 石膏板吊顶 | 1、喷(刷、辊)无机涂料(湿涂覆比<1.5 Kg/m)面层两逅 每道间隔2小时) 2、封底漆一道(干燥后再做面层、 满刮2 厚面层耐水腻子找平、板面接缝处贴嵌缝带。刮腻子抹平 错缝粘贴第二层9 .5 厚耐水耐火纸面石膏板 5、双层10mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200 螺丝距板长边>10 短边>15 U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27间距1200用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27间距400用挂件与承接龙骨联结 8、U型轻钢承接龙骨CS50x15,间距1200用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 9、直径8钢筋吊杆并加反支撑,双向中距<1200吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、现浇钢筋混凝土板底预埋中10 钢筋吊环(勾双向中距≤1200 其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1.基层处理； 2.主、次龙骨、角钢、吊杆安装； 3.耐火纸面石膏板面层安装； 4.满刮防水腻子找平，封底漆施工； 5.涂料面层两遍； 6.材料的运输、堆码、清运及场内多次搬运； 7.单价已包括送样的材料费用、检验、试验等工作; 8.配合安装队伍进行多次预留预埋及相关开槽、开洞的修补工作； 9.对已施工完成的成品及其他专业已完成的成品进行保护工作，无论是否由该单位导致的损坏，该单位都应履行修复处理责任； 10.对施工需要拆除或移动的材料，待施工完毕后，恢复原状； 11.完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾； 12.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 35.5 | 166.95 | 5926.725 | 208.5019 | 7401.8166 | 按实际尺寸石膏板天棚面以垂直投影面积计算 | 全费用综合单价 |  |  | 75 | 84.3255 | 7.476 | 166.8015 | 208.5019
2 | 天棚吊顶 | 防水乳胶漆顶棚 | 1、防火型无机耐擦洗涂料两道饰面(白色) 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、天棚基层处理；2、满刮腻子一遍，砂抹平；3、涂料的制作、运输、喷涂；4、该项包含无机涂料天棚的所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 35.5 | 28 | 994 | 48.3975 | 1718.1112 | 按设计图示尺寸以面积计算（梁侧并入此项计算） | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 墙面 | 防水乳胶漆墙面 | 1、喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道 2、满刮2厚腻子砂磨平 3、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、墙体基层处理；2、刮腻子；3、涂料的制作、运输；4、喷面浆或涂料；5、该项包含涂料墙面的所有工作内容，该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 75.2 | 28 | 2105.6 | 47.6875 | 3586.1 | 按设计图示尺寸以面积计算（有吊顶房间算至吊顶底，无吊顶房间算至梁底或者板底） | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 墙面 | 布帘 | 1、窗帘轨道制安；2、挂定制窗帘；3、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1.布帘采购、运输、安装 2.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 17.622 | 45 | 792.99 | 74.375 | 1310.6363 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  | 是否包含窗帘盒、完善项目特征描述 | 20 | 38 | 1.5 | 59.5 | 74.375
5 | 其他 | 卫生纸盒 | 1、成品304#不锈钢嵌入纸巾盒（抽纸盒垃圾箱一体）2、完成该项工作所需的全部工作内容，完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾。 | [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、螺栓等配件安装 3.刷油漆 4.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 个 | 5 | 45 | 225 | 108.75 | 543.75 | 按设计图示尺寸以个数计算 | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 其他 | 烘手器 | 1、成品烘手器安装；2.完成该项工作所需的全部工作内容，完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾。 | [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 4.该项包含本项工作所有工作内容含水平倒运、垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 副 | 5 | 265 | 1325 | 352.5 | 1762.5 | 按设计图示尺寸以个数计算 | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 其他 | 成品母婴设施 | 成品母婴设备安装，完成该项工作所需的全部工作内容，完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾。 | [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 副 | 1 | 16920 | 16920 | 19312.5 | 19312.5 | 按设计图示尺寸以个数计算 | 全费用综合单价 |  |  | 1400 | 14000 | 50 | 15450 | 19312.5
8 | 其他 | 洗手台 | 1、石材面台 2、石材挡水 3、2.5MM铝单板挡板 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：详设计图纸 2.基层：阻燃板基层厚度综合 3.支架、配件品种、规格、品牌：热镀锌矩管，规格间距综合 5.其他：所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m | 1.2 | 700 | 840 | 1018.75 | 1222.5 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 全费用综合单价 | 甲供材包含铝板及配套连接件
9 | 其他 | 镜面玻璃 | 1.30*30mm方管龙骨（刷防火、防腐） 2.6mm厚双层硅酸钙板基层（涂刷防腐） 3.5mm厚银镜及安装。 4.顶部及底部LED贴片灯带、灯槽制作安装 5.不锈钢边框包边；6.完成该项工作所需的全部工作内容 | [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.该项包含本项工作所有工作内容，所有工作内容含垂直运输机械等，所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 3 | 220 | 660 | 437.5 | 1312.5 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  |  | 150 | 195 | 5 | 350 | 437.5
10 | 其他 | 成品柜（暂定） | 1、部位：具体详设计图纸要求； 2、石材规格：综合详见图纸； 3、台面、挡水，配合台盆打胶封堵 5、其它：满足设计规范及图纸要求。 | 1.洗漱台面层石材制作、运输、铺贴 2.铝板安装、收边收口 3.材料的运输、摆放、清运及场内多次搬运； 4.对已施工完成的成品及其他专业已完成的成品进行保护工作，无论是否由该单位导致的损坏，该单位都应履行修复处理责任； 5.对施工需要拆除或移动的材料，待施工完毕后，恢复原状； 6.完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾； 7、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m | 1.2 | 420 | 504 | 1206.25 | 1447.5 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 全费用综合单价 |  | 柜子具体规格要求 | 100 | 860 | 5 | 965 | 1206.25
六、 | 出站厅
1 | 天棚吊顶 | 铝单板天棚 | 1、2.5厚铝合金单板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金单板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或%%C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环,双向中距≤1200 其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝单板片面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 196.318 | 140 | 27484.52 | 162.6 | 31921.3068 | 按实际尺寸铝板天棚面以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝拉网板 | 甲供材包含铝板及配套连接件 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 天棚吊顶 | 铝合金条板吊顶 | 1、1.5铝合金条板与配套专用龙骨固定(宽150mm,缝75mm,厚1mm） 2、与铝合金方通配套的专用龙骨,间距≤1200、用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、10号镀锌低碳钢丝(或直径6 钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留中10 钢筋吊环(勾),双向中距<1200 （吊杆长度超过1.5米后需要做转换层,做法详见二次结构施工安装详图） | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝条板面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 340.82 | 140 | 47714.8 | 162.6 | 55417.332 | 按实际尺寸铝板天棚面以垂直投影面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝方通 | 甲供材包含铝板及配套连接件
3 | 天棚吊顶 | 铝合金扣板吊顶 | 1、600 *600*1.0铝合金扣板(折边20） 2、与铝合金扣板配套的专用暗架龙骨,间距≤300、通过十字连扣连接件与承载龙骨连接 D38承载龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 10 厚镀锌低碳钢丝(或8 钢筋)吊杆,双向中距1200,吊杆上部与板底(或钢结构)预留吊环(勾)固定 结构层预埋中10(或钢结构预留)钢航吊环(勾)双向中距≤1200 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝单板片面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 263.03 | 140 | 36824.2 | 166.875 | 43893.1312 | 按实际尺寸铝板天棚面以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝合金扣板 | 甲供材还包括铝合金扣板及配套龙骨挂 |  | 66.5 | 22 | 45 | 133.5 | 166.875
4 | 墙面 | 干挂3mm厚白色铝板墙面 | 1、3厚铝合金饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、连接件与预埋板焊接 5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 647.32 | 140 | 90624.8 | 157.2688 | 101803.2073 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材还包含铝板硅酸钙板衬板及连接件
5 | 墙面、顶面 | 干挂型钢龙骨 | 1、石材、铝板墙面龙骨、埋板等； 2、骨架种类、规格：具体规格、尺寸、连接方式详见图纸； | 1.镀锌型钢龙骨转换层、骨架的制作、运输、安装、刷漆 2.该项包含本项工作所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | t | 28.9498 | 8726.4 | 252627.1857 | 10300 | 298182.528 | 按设计图示尺寸以实际安装根数以重量计算 | 此项工作的全费用综合单价
6 | 墙面 | 玻化砖墙面 | 1、同水泥探缝 2、8-10 厚墙面砖(粘贴前墙砖充分没湿 3、8 厚1.2 水泥砂家粘结层(内掺建筑胶） 4、15 厚单组分聚氨醋涂膜防水层(单独列项） 5、9 厚水泥砂奖分层压实抹平 6、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶。 | 1、墙体基层处理；2、水泥砂浆的制作、运输；3、粘贴墙面砖；4、局部部位面砖切割、打磨；5、水泥擦缝；6、该项包含玻化砖墙面的所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 220.4 | 125 | 27550 | 242.8125 | 53515.875 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 | 600*750砖需要800*800砖加工，成品损耗42%+斜边损耗5%+施工损耗2%=49% |  | 65 | 123.75 | 5.5 | 194.25 | 242.8125
8 | 其他 | 黄色铝板设备带（灯盒） | 1、200mm宽灯盒制作、运输、安装；2、铝板下料、制安；3、该项包含所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | 1、200mm宽灯盒制作、运输、安装；2、铝板下料、制安；3、该项包含所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m | 115.2 | 40 | 4608 | 77.0125 | 8871.84 | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 |  | 完善特征描述 | 50 | 8.61 | 3 | 61.61 | 77.0125
9 | 其他 | 2.5mm灰色铝板门套 | 1、部位：综合考虑，有门、无门部位均按此项计算 2、墙体类型：砼、砖墙综合考虑； 3、骨架种类、规格：型材，规格详见设计图纸，间距应满足施工要求并由投标人综合考虑； 4、面层材料种类、规格：不锈钢； 5、嵌缝、打胶； 6、具体要求详设计图纸 7、根据安装需要开孔 | 1、后置件、骨架的制作、运输、安装；2、铝板下料，安装；3、嵌缝、打胶；4、该项包含不锈钢门套线的所有工作内容，所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m2 | 75.492 | 180 | 13588.56 | 199.125 | 15032.3445 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材包含铝板及配套连接件
10 | 其他 | 补票口石材台面 | 1.石材台面材料品种、规格、品牌、颜色：石材台面，品种规格详设计。2.其他：满足设计文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准。 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：详设计图纸 2.基层：阻燃板基层厚度综合 3.支架、配件品种、规格、品牌：热镀锌矩管，规格间距综合 5.其他：所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m2 | 0.64 | 85 | 54.4 | 306.25 | 196 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：石材 |  | 完善特征描述 | 180 | 50 | 15 | 245 | 306.25
11 | 其他 | 蹲位隔断 | 1.50*4不锈钢角码固定隔板，膨胀螺丝与墙面固定 2.20mm厚金属复合板制作安装，含不锈钢挂衣钩固定安装； 3.复合板面不锈钢把手、不锈钢锁（红绿）隔门不锈钢合页安装； 4.隔板交接处50*4不锈钢角码纵向安装，专用平头螺丝固定，隔板与地面交接位置装100mm高不锈钢踢脚，防水胶嵌缝，2mm厚不锈钢U形抵扣封边； 5.未尽部分详见图纸； 6.完成该项工作所需的全部工作内容，完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾。 | [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 21.12 | 450 | 9504 | 660.625 | 13952.4 | 按设计图示尺寸以隔板面积计算 | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
12 | 其他 | 小便斗隔板 | 1.固定不锈钢方框，膨胀螺丝与墙面固定 2.磨砂长虹玻璃制作安装 3.完成该项工作所需的全部工作内容，完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾。 | [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 2 | 400 | 800 | 602.5 | 1205 | 按设计图示尺寸以隔板个数计算 | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
13 | 其他 | 洗漱台 | 1、石材面台 2、石材挡水 3、2.5MM铝单板挡板 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：详设计图纸 2.基层：阻燃板基层厚度综合 3.支架、配件品种、规格、品牌：热镀锌矩管，规格间距综合 5.其他：所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m | 1.2 | 700 | 840 | 1018.75 | 1222.5 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 全费用综合单价 | 甲供材包含铝板及配套连接件 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | 其他 | 智能玻璃镜 | 1.30*30mm方管龙骨（刷防火、防腐） 2.6mm厚双层硅酸钙板基层（涂刷防腐） 3.智能玻璃镜安装。 4.顶部侧面底部LED贴片灯带、灯槽制作安装 5.不锈钢边框包边；6.完成该项工作所需的全部工作内容 | [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 4.94 | 285 | 1407.9 | 441.875 | 2182.8625 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
七、 | 进出站通道
1 | 天棚吊顶 | 铝单板天棚 | 1、3厚铝合金单板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金单板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或%%C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环,双向中距≤1200 其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝单板片面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 181.918 | 140 | 25468.52 | 162.6 | 29579.8668 | 按实际尺寸铝板天棚面以展开面积计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝拉网板 | 甲供材包含铝板及配套连接件 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 天棚吊顶 | 2.5mm黄色不锈钢导流槽 | 1、1.5mm不锈钢板与配套专用龙骨固定 2、与吊顶配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或%%C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环,双向中距≤1200 其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝单板片面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 14.4 | 75 | 1080 | 189.6 | 2730.24 | 按实际尺寸铝板天棚面以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝拉网板 | 甲供材还包括不锈钢 |  | 130 | 11 | 10.68 | 151.68 | 189.6
3 | 天棚吊顶 | 浅灰色乳胶漆顶棚 | 1、防火型无机耐擦洗涂料两道饰面(白色) 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、天棚基层处理；2、满刮腻子一遍，砂抹平；3、涂料的制作、运输、喷涂；4、该项包含无机涂料天棚的所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 219.96 | 35 | 7698.6 | 48.3975 | 10645.5141 | 按设计图示尺寸以面积计算（梁侧并入此项计算） | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 天棚吊顶 | 1.5mm白色铝条板吊顶 | 1、1.5铝合金条板与配套专用龙骨固定(宽150mm,缝75mm,厚1mm） 2、与铝合金方通配套的专用龙骨,间距≤1200、用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、10号镀锌低碳钢丝(或直径6 钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留中10 钢筋吊环(勾),双向中距<1200 （吊杆长度超过1.5米后需要做转换层,做法详见二次结构施工安装详图） | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝条板面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 250.861 | 140 | 35120.54 | 162.6 | 40789.9986 | 按实际尺寸铝板天棚面以垂直投影面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝方通 | 上2站台通道
5 | 墙面 | 干挂石材墙面 | 1、干挂25mm厚白麻石材墙面（含消防暗门） 2、石材背栓挂件,L50*5角钢连接件与横向龙骨(L50*5角钢)螺栓连接 3、L50*5角钢横向龙骨,与竖向槽钢(8#槽钢)焊接 4、8#槽钢,与连接件焊接, 5、连接件,与预埋件M3焊接 6、预埋件M3 7、根据安装需要开孔 8、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、基层处理 2、安装方式：干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：干挂花岗石石材,表面作晶面处理 4、龙骨材料：竖向主龙骨贯通,固定在墙体上下端(梁或楼板),龙骨截面尺寸根据墙体高度确定,次龙骨在主龙骨之间,龙骨间距依据面材分格尺寸,龙骨刷黑漆 5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 239.43 | 180 | 43097.4 | 245.9375 | 58884.8156 | 按设计图示尺寸以面积计算（有吊顶房间算至吊顶底，无吊顶房间算至梁底或者板底） | 1、除型钢龙骨甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：花岗石 | 甲供材：花岗石含背栓开孔种背栓 |  | 150 | 45.25 | 1.5 | 196.75 | 245.9375
6 | 墙面 | 干挂3mm厚白色铝板墙面 | 1、3厚铝合金饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、连接件与预埋板焊接 5、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 157.42 | 140 | 22038.8 | 157.2688 | 24757.2466 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 上2站台通道
7 | 墙面、顶面 | 干挂型钢龙骨 | 1、石材、铝板墙面龙骨、埋板等； 2、骨架种类、规格：具体规格、尺寸、连接方式详见图纸； | 1.镀锌型钢龙骨转换层、骨架的制作、运输、安装、刷漆 2.该项包含本项工作所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | t | 16.5926 | 8726.4 | 144793.4901 | 10300 | 170903.574 | 按设计图示尺寸以实际安装根数以重量计算 | 此项工作的全费用综合单价
8 | 其他 | 3mm灰色铝板门套 | 1、部位：综合考虑，有门、无门部位均按此项计算 2、墙体类型：砼、砖墙综合考虑； 3、骨架种类、规格：型材，规格详见设计图纸，间距应满足施工要求并由投标人综合考虑； 4、面层材料种类、规格：不锈钢； 5、嵌缝、打胶； 6、具体要求详设计图纸 7、根据安装需要开孔 | 1、后置件、骨架的制作、运输、安装；2、铝板下料，安装；3、嵌缝、打胶；4、该项包含不锈钢门套线的所有工作内容，所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m2 | 26.088 | 180 | 4695.84 | 199.125 | 5194.773 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材包含铝板及配套连接件 | 原来是230
八、 | 旅客服务室
1 | 天棚吊顶 | 硅酸钙板面层板吊顶 | 1、喷(刷、辊)无机涂料(湿涂覆比<1.5Kg/㎡)面层两遍 (每道间隔2小时) 2、封底漆一道(干燥后再做面层) 3、满刮2厚面层耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4、错缝粘贴第二层9.5厚耐水耐火纸面石膏板 5、双层6.0MM厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺丝距板长边≥10,短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距400,用挂件与承接龙骨联结 8、U型轻钢承接龙骨CS50x15,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 9、%%C8钢筋吊杆并加反支撑,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、现浇钢筋混凝土板底预埋%%C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝条板面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 364.1 | 166.95 | 60786.495 | 225.9894 | 82282.7314 | 按实际尺寸铝板天棚面以垂直投影面积计算 | 全费用综合单价
2 | 墙面 | 防水面砖墙面 | 1、同色水泥擦缝 2、8-10厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3、8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) | 1、墙体基层处理；2、水泥砂浆的制作、运输；3、粘贴墙面砖；4、局部部位面砖切割、打磨；5、水泥擦缝；6、该项包含玻化砖墙面的所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 993.5 | 125 | 124187.5 | 225 | 223537.5 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  |  | 65 | 109.5 | 5.5 | 180 | 225
九、 | 商务候车室
1 | 天棚吊顶 | 石膏板吊顶 | 1、喷(刷、辊)无机涂料(湿涂覆比<1.5 Kg/m)面层两逅 每道间隔2小时) 2、封底漆一道(干燥后再做面层、 满刮2 厚面层耐水腻子找平、板面接缝处贴嵌缝带。刮腻子抹平 错缝粘贴第二层9 .5 厚耐水耐火纸面石膏板 5、双层10mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200 螺丝距板长边>10 短边>15 U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27间距1200用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27间距400用挂件与承接龙骨联结 8、U型轻钢承接龙骨CS50x15,间距1200用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 9、直径8钢筋吊杆并加反支撑,双向中距<1200吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、现浇钢筋混凝土板底预埋中10 钢筋吊环(勾双向中距≤1200 其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1.基层处理； 2.主、次龙骨、角钢、吊杆安装； 3.耐火纸面石膏板面层安装； 4.满刮防水腻子找平，封底漆施工； 5.涂料面层两遍； 6.材料的运输、堆码、清运及场内多次搬运； 7.单价已包括送样的材料费用、检验、试验等工作; 8.配合安装队伍进行多次预留预埋及相关开槽、开洞的修补工作； 9.对已施工完成的成品及其他专业已完成的成品进行保护工作，无论是否由该单位导致的损坏，该单位都应履行修复处理责任； 10.对施工需要拆除或移动的材料，待施工完毕后，恢复原状； 11.完成工作区域的安全文明施工,清理施工遗留下的垃圾； 12.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 12.03 | 166.95 | 2008.4085 | 208.5019 | 2508.2776 | 按实际尺寸铝板天棚面以垂直投影面积计算 | 全费用综合单价
2 | 天棚吊顶 | 铝单板天棚 | 1、3.0厚铝合金单板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金单板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或%%C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环,双向中距≤1200 其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、钢结构转换层制作、安装；2、安装龙骨；3、铝单板片面层安装；4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 196.32 | 140 | 27484.8 | 162.6 | 31921.632 | 按实际尺寸铝板天棚面以垂直投影面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材包含铝板及配套连接件 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 墙面、顶面 | 干挂型钢龙骨 | 1、石材、铝板墙面龙骨、埋板等； 2、骨架种类、规格：具体规格、尺寸、连接方式详见图纸； | 1.镀锌型钢龙骨转换层、骨架的制作、运输、安装、刷漆 2.该项包含本项工作所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | t | 3.9264 | 8726.4 | 34263.337 | 10300 | 40441.92 | 按设计图示尺寸以实际安装根数以重量计算 | 此项工作的全费用综合单价
4 | 天棚吊顶 | 成品灯条 | 成品灯条 | 1.成品灯条采购、运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m | 50 | 60 | 3000 | 82.5 | 4125 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 墙面 | 乳胶漆 | 1、防火型无机耐擦洗涂料两道饰面(白色) 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、其他：该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | 1、墙体基层处理；2、刮腻子；3、涂料的制作、运输；4、喷面浆或涂料；5、该项包含涂料墙面的所有工作内容，该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 95.497 | 32 | 3055.904 | 47.6875 | 4554.0132 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 墙面 | 木纹色铝板 | 1、2.5厚铝合金饰面面层,接缝处密缝;(2米以下加肋,衬6mm厚硅酸钙板)。 2、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式; 3、60X40X4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接。 4、8#槽钢竖向龙骨连接件螺栓连接, 5、连接件与预埋板焊接 6、预埋件 | 1、铝板下料；2、铝单板干挂；3、铝单板上铝格栅粘贴；4、与石材楼面接缝的处理；5、所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m2 | 22.25 | 140 | 3115 | 157.2688 | 3499.2297 | 按实际尺寸铝板墙面以展开面积计算 | 1、除型钢龙骨及甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：铝板 | 甲供材还包含铝板硅酸钙板衬板及连接件 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 墙面 | 背景墙（夹绢玻璃） | 1、6mm+6mm夹绢玻璃；2、龙骨的制作、运输、安装；3、玻璃安装；3、嵌缝、塞口；4、清洗；5、施工区域的安全文明施工；6、该项包含完成本项工作所有工作内容，未详尽列举的设计图纸、设计规范、施工方案及垂直运输机械等事项均包含在综合单价中 | 1、安装龙骨；2、10mm防火基层板安装；3、夹绢玻璃粘贴安装4、该项包含本项工作所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | m2 | 13.35 | 450 | 6007.5 | 840.625 | 11222.3438 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 全费用综合单价 |  | 具体规格要求 | 180 | 491 | 1.5 | 672.5 | 840.625
8 | 墙面、顶面 | 干挂型钢龙骨 | 1、石材、铝板墙面龙骨、埋板等； 2、骨架种类、规格：具体规格、尺寸、连接方式详见图纸； | 1.镀锌型钢龙骨转换层、骨架的制作、运输、安装、刷漆 2.该项包含本项工作所有工作内容，含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中。 | t | 0.445 | 8726.4 | 3883.248 | 10300 | 4583.5 | 按设计图示尺寸以实际安装根数以重量计算 | 全费用综合单价
9 | 其他 | 不锈钢门套 | 1、部位：综合考虑，有门、无门部位均按此项计算 2、墙体类型：砼、砖墙综合考虑； 3、骨架种类、规格：型材，规格详见设计图纸，间距应满足施工要求并由投标人综合考虑； 4、面层材料种类、规格：不锈钢； 5、嵌缝、打胶； 6、具体要求详设计图纸 7、根据安装需要开孔 | 1、后置件、骨架的制作、运输、安装；2、铝板下料，安装；3、嵌缝、打胶；4、该项包含不锈钢门套线的所有工作内容，所有工作内容含垂直运输机械等，未详尽列举特征，详见施工图纸、设计规范、施工方案事项均包含在综合单价中 | m2 | 3.15 | 230 | 724.5 | 242.875 | 765.0562 | 按实际尺寸以展开面积计算 | 1、除甲供材外全费用综合单价； 2、甲供材：不锈钢门套 | 甲供材包括不锈钢
|  | 不含税合计 | [5 empty] | 4587742.8113 |  | 5671129.6381
|  | 税金（9%） | [5 empty] | 412896.853 |  | 510401.6674
|  | 含税合计 | [5 empty] | 5000639.6643 |  | 6181531.3056

## 管理措施大致明细
管理措施费大致明细表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额 | 月份 | 合价
一 | 措施费 |  |  |  |  | 590980
1 | 架子 | ㎡ | 12000 | 2 | 1 | 24000
2 | 20米曲臂车 | 台 | 4 | 8500 | 3 | 102000
3 | 12米剪刀车 | 台 | 4 | 1600 | 3 | 19200
4 | 6米剪刀车 | 台 | 22 | 1300 | 3 | 85800
5 | 垃圾清运运费 | 车 | 30 | 1500 | 1 | 45000
6 | 成品保护 | ㎡ | 12000 | 1.5 | 1 | 18000
7 | 灭火器 | 个 | 500 | 75 | 1 | 37500
8 | 电箱 | 个 | 30 | 500 | 1 | 15000
9 | 个人劳保 | 套 | 140 | 92 | 1 | 12880
10 | 生活必须品 | 人 | 140 | 120 | 1 | 16800
11 | 空调 | 台 | 18 | 1600 | 1 | 28800
12 | 板房、租房、水电费 | 间 | 18 | 1500 | 6 | 162000
13 | 安全文明、防护 | ㎡ | 12000 | 2 | 1 | 24000 |  | 管理人员每月工资
二 | 管理费 |  |  |  |  | 673100 |  | 项目经理 | 施工员 | 资料员兼安全员 | 预算员兼后勤兼采购 | 安全员 | 合计
1 | 项目人员管理费 | 项 | 1 | 80000 | 6 | 480000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 耗材 | 项 | 1 | 3000 | 7 | 21000 |  | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 80000
3 | 生活必需品 | 人 | 5 | 520 | 1 | 2600
4 | 办公必需品 | 人 | 5 | 600 | 1 | 3000
5 | 工地交通 | 人 | 5 | 500 | 7 | 17500
6 | 长途交通 | 人 | 5 | 1200 | 4 | 24000
7 | 水费电费 垃圾 | 元 | 1 | 5000000 | 0.005 | 25000 | 0.7%个点
8 | 其他费用 | 项 | 1 | 100000 | 1 | 100000
三 | 合计：一+二 |  |  |  |  | 1264080
| 直接费合计 |  |  |  |  | 4536903.7105
| 直接费合计（含税） |  |  |  |  | 4945225.0445
| 按直接费取费率 |  |  |  |  | 25.56%

## Sheet1
材料清单
序号 | 名称 | 明细
1 | 玻璃 | 6mm+6mm夹绢玻璃
2 | 蹲位隔断 | 1.50*4不锈钢角码固定隔板，膨胀螺丝与墙面固定 2.20mm厚金属复合板制作安装，含不锈钢挂衣钩固定安装； 3.复合板面不锈钢把手、不锈钢锁（红绿）隔门不锈钢合页安装； 4.隔板交接处50*4不锈钢角码纵向安装，专用平头螺丝固定，隔板与地面交接位置装100mm高不锈钢踢脚，防水胶嵌缝，2mm厚不锈钢U形抵扣封边；
| 小便斗隔板 | 1.固定不锈钢方框，膨胀螺丝与墙面固定 2.磨砂长虹玻璃制作安装
3 | 岩板 | 岩板1200*2400mm
4 | 天花蜂窝大板 | 7mm厚铝蜂窝大板